## Záradék
Név : Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Cím : 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. |  | Kelt: 2015.05.27
Nagykőrős, Hősők tere 2.
Triangular Kft
1073 Budapest Barcsay utca 3. 1/14
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1.4 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap |  | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 2.5% | 0
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap |  | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 2% | 0
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4 |  |  | 0
2.6 Fedezet | 0% |  | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 2% | 0
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 Áfa | 27% | 0
5. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Szum
Ideiglenes építmények | 0 | 0 | 0
Bontás | 0 | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0 | 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0 | 0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0 | 0
Mesterséges Szellőztetés | 0 | 0 | 0
Víz és Csatorna | 0 | 0 | 0
Elektromos kivitelezés | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0
Opciós Melléképület | 0 | 0 | 0

## Ideiglenes építmények
FELVONULÁS
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Felvonulási létesítmények telepítése, mobil wc, őrzés-védés költsége, megfigyelő rendszer költésge, elektronikus napló vezetésének költsége, fel és levonulás költsége, ideglenes áramvétel biztosítása, ideiglenes víz biztosítása | 4 | hó |  |  | 0 | 0
3 | Behajtási engedélyek, daruzási költségek, telepítése, vagy bérlése | 1 | kit |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bontás
BONTÁS
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Meglévő bútorok bontása, elhordása | 1 | kit |  |  | 0 | 0 | összes bútor kihordása, elpakolása, védése
2 | Meglévő asztalosszerkezetek bontása, elhordása | 1 | kit |  |  | 0 | 0
3 | Meglévő pvc, hidegburkolat és melegburkolatok bontása, esztrichbetonnal együtt | 135.708 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | Meglévő talajon fekvő padló rétegrend bontása | 48.7 | fm |  |  | 0 | 0
4 | Meglévő válaszfalak bontása, sittelése, födémtámasztások elkészítésével | 74.188 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Meglévő szaniterek (mosdó, zuhanyzó, kád, csaptalepek, wc-k, bidék) bontása | 24 | db |  |  | 0 | 0
7 | Meglévő gépészeti eszközök bontása (radiátorok, egyéb kiegészítők) (pl. tágulási tartály) kivéve pinceszint - hatósági ellenőrzés után | 8 | db |  |  | 0 | 0
8 | Oldalfali burkolat bontása (hidegburkolat, műanyag lambéria, stb) | 131.1 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | Fődém bontása új gépészeti szellőzők kivezetésére | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | Elektromos lámpatesstek, és szerelvények bontása | 1 | kit |  |  | 0 | 0
12 | Keletkezett sitt lehordása, sitt elszállítása lerakóhelyre | 77.1075 | m3 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Melléképület
MELLÉKÉPÜLET
IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig - új alaptestnek, - kisépület, | 8 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | Türkör készítése burkolt kisház alatt (rétegrend kialakítása) ágyazattal, döngöléssel | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
1 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal | 6.48 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | Acélszerkezet készítés kisépület | 88 | fm |  |  | 0 | 0
4 | Földnedves beton (külső járda szegélykőnek) | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | Zsalukő fal építése lábazatnak | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | Térkőburkolat készítése ágyazatra, Leier natracit térkő, bevibrálva, homokfugázásással | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | Bejárati ajtó_alumínium, tömör kivitelben | 2 | db |  |  | 0 | 0
1 | Kisépület tetőfedés 8 rétegrend szerint | 22 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Külső acél szerkezetek alapmázolása | 22 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Kisépület oldalfalkialakítási nunkálatai, építész terv 7 rétegrend szerint, 2*2cm OSB burkolat, 2cm XPS hőszigetelés, hálós vakolatrendszer, épülettel megegyező sínvakolat, | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKÁK
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 6-8 cm vastagságban | 58.53 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
ELŐREGYÁRTOTT SZERKEZETEK
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, válaszfalhoz,1,25m | 8 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUNKÁK
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, síkracsiszolt nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x249 mm-es méretű kézi falazóblokkból, feles elem felhasználásával, vékony falazóhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, vékony falazóhabarcs | 18.4 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
VAKOLÁS
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1-1,5 cm vastagságban, gipszes záskos vakolat MP75 vagy azzal egyenérétű (MP Profi) | 179 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Mennyezetvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 2,5-3,5 cm vastagságban, gipszes záskos vakolat MP75 vagy azzal egyenérétű (MP Profi). Mennyezetvakolat javítása a teljes felület 30%-val számolva | 112.594 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
ÁCSMUNKA
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Tetőszetkezet megerősítése | 1 | kit |  |  | 0 | 0
2 | Tetőszerkezet vizsgálata bontás utáán | 1 | kit |  |  | 0 | 0
4 | Velux tetővigláítók kialakítása ácsszerkezetben | 7 | db |  |  | 0 | 0 | csökkentve 3db-bal
5 | Fődémkivágások, és födémmegereősítések | 7 | db |  |  | 0 | 0 | csökkentve 3db-bal
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
SZÁRAZÉPÍTÉS
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. gpk , mindkétkülső oldalon tűzálló, 10,0 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPSépítőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés /takarások, előtétfalak/ szükséges nehézbordával, és pallóval | 222.982 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
ALJZATKÉSZÍTÉS, HIDEG- ÉS MELEG
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 2-5 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI segédanyagokkal, 3000 Ft/m2 csempeburkolattal kalkulálva | 159.264 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 2-4 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel univerzál flexibilis MAPEI ragasztóba, segédanyagokkal, 3000 Ft/m2 lapárral kalkulálva | 38.45 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 1-3 mm vastagságban glettelő- és aljzatkiegyenlítő anyag , nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra | 96.98 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | R32-es kopásállóságú PVC fektetése, ragasztva, kiegyenlített aljzatra, hegesztett illesztéssel, szegéllyel, (3000 Ft/m2 lapárral kalkulálva) | 104.07 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | PVC szegély saját anyagából, ragasztva, 10cm magasan | 124.5 | fm |  |  | 0 | 0
9 | Tornaterembe rugalmas sportpadló fektetése, ragasztott vagy klikkes rendszerben, saját rendszerében, kiegyenlített aljzatra (6000 Ft/m2 lapárral kalkulálva) | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
f
k

## Asztalosszerkezetek elhelyezése
ASZTALOSSZERKEZETEK
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Tetőtérben Velux GGU tetőablakok beépítése elektromos redőnnyel | 7 | db |  |  | 0 | 0
2 | Fix 3 rétegű biztonsági üvegezésű felülvilágító elhelyezése födémnyiílásba (0,78*1,6) | 7 | db |  |  | 0 | 0
4 | Fenyő beltéri ajtó - konszignáció szerint | 13 | db |  |  | 0 | 0 | Praktiker fa ajtó, mázolva
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
BÁDOGOZÁS
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Velux tetőbevilágítók körüli bádogozási munkálatok | 36.12 | fm |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Lakatosszerkezetek elhelyezése
LAKATOSSZERKEZETEK
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés (festés, mázolás,
FELÜLETKÉPZÉS (festés, mázolás)
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Belső festéseknél oladalfal felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz | 627.5932 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | Diszperziós festés oldalfalon műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, tisztasági festés, illetve új felületek 2x festése | 1506.2237 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Mosható Latex vagy más Műanyag bázisú fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen | 124 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
SZIGETELÉS
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEGUM egykomponensű folyékony fóliával | 54.45 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## VízésCsatorna
| Vízellátás-csatornázás |  |  | Árazott
Ssz. | Tétel szövege | Menny | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | KPE jelû mûanyag vízvezetéki csõ, csõidomokkal, szakaszos nyomásprobával, hidegvíz, melegvíz, nyomóvezetéki célokra aljzat alatt szerelve, hõszigeteléssel ellátva védõcsõvel átm.: 40 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0
2 | WAVIN K1 jelû mûanyag vízvezetéki csõ, toldóhüvelyes kötésekkel, csõidomokkal, szakaszos nyomásprobával, hidegvíz, melegvíz, 6 mm vtg párazáró hőszigeteléssel cirkulációsvízhálózat- nyomóvezetéki célokra aljzatban szerelve, hõszigeteléssel ellátva védõcsõvel 16 x 2.2 mm | 49 | m |  |  | 0 | 0
3 | 20 x 2.8 mm | 41 | m |  |  | 0 | 0
4 | 25 x 3,5 mm | 34 | m |  |  | 0 | 0
5 | 32 x 3,5 mm | 17 | m |  |  | 0 | 0
6 | 40 x 4,2 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0
7 | Lefolyóvezetékek PVC lefolyó csõvezeték P1 nyomásfokozatú, (MSZ 8000-4:1981), gumigyûrûs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, a szükséges számú tisztító idomokkal, fal-födémátvezetéseknél csõhüvellyel ellátva, rezgésmentes tartószerkezettel, horonyba, aljzatban szerelve, mûanyag csõidomokkal, szennyvíz elvezetésére 32 x 1.8 mm | 14 | m |  |  | 0 | 0
8 | 40 x 1.8 mm | 18 | m |  |  | 0 | 0
9 | 50 x 1.8 mm | 34 | m |  |  | 0 | 0
10 | 63 x 1.9 mm | 9 | m |  |  | 0 | 0
11 | 110 x 2.2 mm | 14 | m |  |  | 0 | 0
12 | PVC-KG tokos mûanyag lefolyóvezeték gumigyûrûs toktömítésekkel,csõidomokkal szakaszos tömörségi próbával, fal-födémátvezetéseknél csõhüvellyel ellátva, rezgésmentes tartószerkezettel, aljzatba, falba, mennyezet alatt szerelve, DN100 | 31 | m |  |  | 0 | 0
13 | DN125 | 24 | m |  |  | 0 | 0
14 | DN160 | 34 | m |  |  | 0 | 0
18 | DN200 | 21 | m |  |  | 0 | 0
19 | Nyomóvezeték szerelvények "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézbõl, kézikarral felszerelve, kétoldalon belsõ menettel, ürítõcsappal, felszerelve 1/2" | 3 | db |  |  | 0 | 0
20 | 1" | 3 | db |  |  | 0 | 0
21 | 5/4" | 6 | db |  |  | 0 | 0
22 | Kombinált elzáró és biztonsági vízelzárószelep sárgarézbõl tömítésekkel, belsõ menettel, kézikerékkel,felszerelve, melegvíztárolóhoz kötve, HL21 cseppvízgyûjtõ idommal ellátva, csatornahálózatba kötve. 5/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
23 | 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | B&K típusú termosztatikus keverõegység, visszacsapószelepekkel, szûrõkkel, rozsdamentes dobozban álmennyezet felezz vagy falfülkében szabadon elhelyezve, kezelõajtón keresztül megközelíthetõen elhelyezve, leforrázás elleni védelem, DN32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | Légbeszívószelep vízhálózat magaspontjaira szerelve, szerelvényekkel, kiegészítőkkel felszerelve DN15 | 4 | db |  |  | 0 | 0
26 | Csatornázási szerelvények Hutterer + Lechner termékek, Viega termékek HL810 jelû PP légbeszívó idom, csatornahálózatba kötve, padlástérben vagy álmennyezetben tisztítóajtó mögött elhelyezve, HL-810 jelû | 6 | db |  |  | 0 | 0
27 | Csatornázási szerelvények Hutterer + Lechner termékek, Viega termékek HL904 jelû PP légbeszívó idom, csatornahálózatba kötve, padlástérben vagy álmennyezetben tisztítóajtó mögött elhelyezve, HL-904 jelû | 6 | db |  |  | 0 | 0
28 | ACO típusú víznyelõ összefolyó PE padlószifon függõleges elfolyó csatlakozással bûzzárral, nemesacél taposóráccsal, felszerelve.zsírfogóval DN 100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | HL-510NPr jelû PE padlószifon elfolyó csatlakozással golyós bûzzárral, nemesacél taposóráccsal, felszerelve. DN 50 | 7 | db |  |  | 0 | 0
30 | HL-21 jelû PP csepegtetõtölcsér bûzelzáróval és kiszáradás esetére kiegészítõ bûzelzáróval, felszerelve. | 4 | db |  |  | 0 | 0
31 | Gyermek mosdó-Kézmosó berendezés HM vízre, mely áll: 1 db félporcelán mosdó, mûanyag faliékekkel, csavarokkal felszerelve, Alföldi család 1 db Kludi Objekta-Mix New 332330575 gyártmányú kézmosó-mosdó csapteleppel csatlakozó csõvel, 2 db tartalékelzáró sárgaréz sarokszelep 1182/H típus 1/2" 2 db falikorong 747/lh 1/2" sárgaréz 1 db krómozott csõszifon nikk. s.réz állítható csatlakozó csõvel, leeresztõ szeleppel, 1 1/4" (363) 1 db lefolyó könyök PVC-bõl hegesztett kivitelben 40/32 mm piperetárgyak nélkül! megrendelés elõtt a pontos típus belsõépítésszel leegyeztetendõ. Mosdó-kézmosó H-M vízre | 7 | db |  |  | 0 | 0
32 | Mosdó-Kézmosó berendezés HM vízre, mely áll: 1 db félporcelán mosdó, mûanyag faliékekkel, csavarokkal felszerelve, KERAMAG 273045 család 1 db Kludi Objekta-Mix New 332330575 gyártmányú kézmosó-mosdó csapteleppel csatlakozó csõvel, 2 db tartalékelzáró sárgaréz sarokszelep 1182/H típus 1/2" 2 db falikorong 747/lh 1/2" sárgaréz 1 db krómozott csõszifon nikk. s.réz állítható csatlakozó csõvel, leeresztõ szeleppel, 1 1/4" (363) 1 db lefolyó könyök PVC-bõl hegesztett kivitelben 40/32 mm piperetárgyak nélkül! megrendelés elõtt a pontos típus belsõépítésszel leegyeztetendõ. Mosdó-kézmosó H-M vízre | 2 | db |  |  | 0 | 0
33 | Alföldi gyermek wc, alsó vagy oldalsó kifolyású WC beredenzés, mely áll ülőke, szelep, tartály | 7 | db |  |  | 0 | 0
34 | Hátsókiömlésû KERAMAG 203040.000 WC berendezés, mely áll: 1 db szerelõállványra szerelt csésze felerõsítõ csavarokkal, tartószerkezettel, PVC öblítõcsõvel, gumitömítéssel, 1 db tartalékelzáró csempeszelep piperetárgyak nélkül! Hátsókiömlésû WC | 3 | db |  |  | 0 | 0
36 | Falikút hideg-melegvízre Abuplast gyártmány Abupractic Franke WB 440C típus, (Mart Kfz.), hozzá: 2 db tömlõvéges légbeszivós s.réz kifolyószelep 210/St 1/2" 2 db falikorong 747/lh 1/2" 2 db tartalékelzáró csempeszelep s.réz nikk. fogantyúval és rózsával 1/2" (7076 típ.) 1 db NÁ 50 PVC bûzelzáróval, takarórózsával kompletten, kiegészítõkkel. Falikút berendezés | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | Zuhany hideg-melegvízre, mely áll: 1 db Kludi Objekta-Mix New 337640575 csaptelep, 1 db Kludi Sirene S1 6213105 zuhany szet, 1 db Kaldewei 395 Sanidusch 80 cm zuhanytál acéllemezből, beépíthetõkivitelben, 2 db falikorong 747/lh 1/2" 2 db tartalékelzáró csempeszelep s.réz nikk. fogantyúval és rózsával 1/2", HL bûzelzáróval, kompletten, kiegészítõkkel, felszerelve, | 3 | db |  |  | 0 | 0
38 | Vizelde berendezés 1 egységes mely áll: 1 db félporcelán gyermek vizelde 1 db tartalékelzáró csempeszelep 1/2" (7076) 1 db büzelzáró sr. nikk. 28911 1/2", vagy vele egyenértékû kivitel 1 db Flushcontrol 500 Renova Nr.1 elemes,infra érzékelõs öblítõ szelep 1/2" kompletten, tartozékokkal vizeldék közötti Keramag 520000 Separo elválasztó elemmel. Vizelde ber. | 3 | db |  |  | 0 | 0
40 | Csempeajtó elhelyezése falban, nyitható kivitelben, burkolás nélkül, kiegészítőkkel, a szükséges kőműves munkákkal. Csempeajtó:FF Systembau F1 300x300 burkolható | 3 | db |  |  | 0 | 0
42 | Épületen belül vízbeálláshoz csatlakozás készítése NA 25-40 méretû hidegvíz vezetékkel, a szükséges szerelvényekkel, NA40 vízbeállás | 2 | db |  |  | 0 | 0
43 | Épületen belül szennyvíz csatorna beálláshoz csatlakozás készítése KG-PVC csõvezetékkel, a szükséges szerelvényekkel, NA100-NA200 csatornabekötés | 3 | db |  |  | 0 | 0
44 | Víz-csatorna csõvezetékek számára faláttörés, a szükséges elõkészítõ és helyreállító kõmûves munkálatokkal, helyszíni felmérés szerint. Közmû csatlakozás Faláttörés DN15-DN150 méretû csõvezetékekhez | 1 | klt |  |  | 0 | 0
45 | Födém vagy alapáttörés Víz-csatorna vezetékek számára, a szükséges helyreállító kõmûves munkálatokkal helyszíni felmérés szerint. Födémáttörés DN15-DN150 csõvezetékhez NEM GÉPÉSZETI SZERELÉS | 1 | klt |  |  | 0 | 0
47 | Költségtérítések Nyomócsõvezeték fertõtlenitése klóroldattal és öblitése tizszeres vizzel 200 mm k. átm-ig Elõirányzat | 1 | klt |  |  | 0 | 0
49 | Negatív vízminta ÁNTSZ engedély beszerzésével Elõirányzat | 1 | klt |  |  | 0 | 0
52 | Csatorna vezeték vízzárósági vizsgálata. DN25 - DN300 mm | 1 | klt |  |  | 0 | 0
53 | Átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
54 | Kezelési-karbantartási utasítás készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
55 | Kezelőszemélyzet betanítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
56 | HAJDU ZV120 ektromos bojler gyári tartozékokkal kompletten 120 literes felszerelve, biztonsági szerelvényekkel felszerelve, kompletten. | 3 | db |  |  | 0 | 0
57 | Tömlővéges kifolyócsap kazán töltéshez 1/2" felszerelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőzés
| Mesterséges szellőzés |  |  | Árazatlan költségvetés
Ssz. | Tétel szövege | Menny | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Ajtórács 300 x 100 mm | 11 | db |  |  | 0 | 0
2 | Szellõzõvezetékek SONODEC típusú hajlékony szigetelt, légcsatorna, tartószerkezetre szerelve. NA 100 | 8 | m |  |  | 0 | 0
3 | NA 160 | 2 | m |  |  | 0 | 0
4 | Spikó könnyûlemez csõvezeték, horganyzott acéllemez szalagból, idomokkal, szerelési segédanyagokkal, rezgésmentes HILTI gyártmányú gumibetétes tartóbilinccsel, tartószerkezetre álmennyezet fölé szerelve, 9 mm vtg. Armstrong Armaflex hõszigeteléssel ellátva, felszerelve. lemezvastagság: 1.00 mm NA 100 | 12 | m |  |  | 0 | 0
5 | NA 160 | 10 | m |  |  | 0 | 0
6 | HELIOS típusú befúvő/elszívóventilátor, elektromotorral egybeépítve, szellõzõvezetékbe álmennyezet fölé szerelve, csatlakozó idomokkal, rezgéscsillapított felfüggesztõ szerkezettel /szerelõkonzolra/, szerelési segédanyagokkal, légoldali beszabályozással. Komplett szabályozással, beüzemeléssel. SB 160 B | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | HELIOS típusú hangcsillapító elem, kör keresztmetszetû légcsatornába beépítve. FSD 160 jelû | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | HELIOS típusú szellõzõsapka, felszerelve DN160 | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | AIRVENT gyártmányú bajonettzáras légszelep, befoglalókerettel, festéssel ellátva, felszerelve. KVP100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | Pillangószelep, kör keresztmetszettel, motoros kivitelben szabályozással kompletten lemezvezetékbe építhetõ kivitelben, felszerelve. NA 100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
12 | Visszacsapószelep AIRVENT RSK NA160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | Elszívóventilátor ELS VEZ US 100 típusú hangcsillapított kivitelben, álmennyezetbe építve kompletten felszerelve, szabályozásával összekötve | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | Fal és födém áttörés készítése, helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, szükséges mératû védõcsõ elhelyzésével, 200 cm vastagságig. NEM GÉPÉSZETI SZERELÉS. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
19 | A teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektro
Elektromos kivitelezési költségvetés |  |  | Árazatlan költségvetés
Tétel szövege | Menny | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1./ BONTÁSOK
1./ Meglévő 1 fázisú villamosenergia fogyasztásmérő leszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
2./ Lámpatestek kikötése, leszerelése, bontása, fényforrással együtt, elszállítással | 34 | db |  |  | 0 | 0
3./ Szerelvények, (kapcsolók, dugaszoló aljzatok) kikötése, leszerelése, bontása, elszállítással. | 22 | db |  |  | 0 | 0
4./ Elosztó szekrények, táblák, kikötése, bontása, elszállítással. | 1 | db |  |  | 0 | 0
5./ Villamos bojler kikötése, bontása, elszállítással. | 1 | db |  |  | 0 | 0
6./ Kábelek, vezetékek védőcsövek, bontása, leszerelése a tartószerkezetről, elszállítással. | 320 | fm |  |  | 0 | 0
2./ VÉDŐCSÖVEK, DOBOZOK, VEZETÉKCSATORNÁK, KÁBELTÁLCÁK
7./ MÜ III jelű müanyag védőcső falhoronyba fektetve, elágazó dobozokkal, mellék és apró anyagokkal, horonyvéséssel | 41 | fm |  |  | 0 | 0
Æ 16 mm
8./ MÜ III jelű müanyag védőcső falhoronyba fektetve, elágazó dobozokkal, mellék és apró anyagokkal, horonyvéséssel | 12 | fm |  |  | 0 | 0
Æ 23 mm
9./ MÜ III jelű müanyag védőcső falhoronyba fektetve, elágazó dobozokkal, mellék és apró anyagokkal, horonyvéséssel | 30 | fm |  |  | 0 | 0
Æ 29 mm
10./ KPE jelű műanyag védőcső, földárokba fektetve, földmunka nélkül | 34 | fm |  |  | 0 | 0
Æ 63 mm
11./ MÜ I jelű müanyag védőcső födémbe süllyesztetten vezetve, elágazó dobozok nélkül | 40 | fm |  |  | 0 | 0
Æ 16 mm
12./ Æ 60 mm szerelvénydoboz falba süllyesztve. | 12 | db |  |  | 0 | 0
13./ Æ 80 mm kötöződoboz falba süllyesztve. | 10 | db |  |  | 0 | 0
14./ 100x100 mm Müdk kötöződoboz falba süllyesztve. | 10 | db |  |  | 0 | 0
15./ VBX 60, IP65, OBO kötöződoboz, földben vezetett kábel lecsatlakozásához | 4 | db |  |  | 0 | 0
3./ VEZETÉKEK, KÁBELEK
16./ HO7V-K 450/750V jelű (Mkh) zöld/sárga szigetelt hajlékony rézvezeték védőcsőbe húzva, elágazó kötések nélkül, szigetelés méréssel. | 30 | fm |  |  | 0 | 0
6 mm2
17./ HO7V-U 450/750V jelű (MCu) szigetelt hajlékony rézvezeték védőcsőbe húzva, elágazó kötések nélkül, szigetelés méréssel. | 5 | fm |  |  | 0 | 0
10 mm2
18./ HO7V-U 450/750V jelű (MCu) szigetelt hajlékony rézvezeték védőcsőbe húzva, elágazó kötések nélkül, szigetelés méréssel. | 45 | fm |  |  | 0 | 0
6 mm2
19./ HO7V-U 450/750V jelű (MCu) szigetelt hajlékony rézvezeték védőcsőbe húzva, elágazó kötések nélkül, szigetelés méréssel. | 120 | fm |  |  | 0 | 0
2,5 mm2
20./ HO7V-U 450/750V jelű (MCu) szigetelt hajlékony rézvezeték védőcsőbe húzva, elágazó kötések nélkül, szigetelés méréssel. | 120 | fm |  |  | 0 | 0
1,5 mm2
21./ NYY-J 0,6/1kV jelű szigetelt rézerű kábel védőcsőbe húzva, szigetelés méréssel. | 20 | fm |  |  | 0 | 0
3x2,5 mm2
22./ LiCYC típusú műanyag szigetelésű, árnyékolt vezeték szerelése elágazó kötések nélkül, kazán külső hőfokérzékelő, fényelem számára, védőcsőbe húzva. | 15 | fm |  |  | 0 | 0
2x0,75 mm2
23./ UTP Cat6e kábel az informatikai hálózat ill. a digitális TV hálózat részére (csillagpontosan) ill. a biztonsági kamera rendszer részére védőcsőbe húzva | 1400 | fm
24./ 4x0,22 erősített biztonságtechnikai kábel (NYITÁSÉRZÉKELŐK, egy-egy zónában felfűzve) kábel védőcsőbe húzva | 380 | fm
25./ 6x0,22 erősített biztonságtechnikai kábel ((MOZGÁSÉRZÉKELŐK, HANGJELZŐK,, struktúrált) kábel védőcsőbe húzva | 350 | fm
26./ TCS KAPUTELEFON HÁLÓZAT számára | 140 | fm
J-Y(ST)Y 4x2x0,8 KÁBEL védőcsőbe húzva
27./ MM 1 kV Cu jelű szigetelt réz falvezeték vakolat alá fektetve, elágazó kötésekkel, szigetelés méréssel. | 100 | fm
3x1,5 mm2
28./ Hangtechnikai kábel, védőcsőben vezetve. | 80 | fm
Javasolt tipus: Klotz 2x2,5mm2, oxigénmentes rézből
33./ DSC PC 1864 központ 16-64 zóna, 4 KÉSZLET Bővítő kártya PC 5108 | 1 | db |  |  |  |  | opicó
34./ DSC RIASZTÓ KEZELŐ EGYSÉG (TASZTATURA) PK 5500 kezelő | 2 | db |  |  |  |  | opicó
35./ NYITÁSÉRZÉKELŐ (vákumcsöves, mágnes kontaktus) | 41 | db |  |  |  |  | opicó
36./ LC-100PI mozgásérzékelő digitális TARTÓVAL EGYÜTT | 17 | db |  |  |  |  | opicó
37./ RIASZTÓ SZIRÉNA KÜLTÉRI (AKKUMULÁTOROS, HANG ÉS FÉNYJELZŐ) DSC CALL | 1 | db |  |  |  |  | opicó
38./ Kültéri biztonságtechnikai kamera, IP kamera
Jav. típus: Hikvision DS-2CD2622FWD-I, 2Mpx D/N kültéri IP csőkamera, PoE, 2.8 ~ 12mm , IP66 | 7 | db |  |  |  |  | opció
39./ PoE Switch
40./ előirányzat router vagy RACK szekrény részére
41./ TCS kaputelefon rendszer | 1 | tétel |  |  |  |  | opció
Központi vezérlő egységek:
1 DB TCS BVS20-SG Központi digitális kapcsoló és vezérlő
1 DB TCS - NGV1011-0400 Egyenfeszültségi hálózati eszköz
1 DB TCS - FVY1400-0400 ideojel elosztó/erősítő
1 DB TCS - TRE2-EB Ajtónyitó relé/vagy vezérlő relé
42./ VEZÉRLŐ AJTÓMÁGNES | 1 | db |  |  |  |  | opció
43./ TCS FALBA SÜLLYESZTVE szerelhető Color Video-Külső egység | 2 | db |  |  |  |  | opció
AVU14010-0010
44./ TCS IUK50 színes video beltéri LCD egység | 2 | db |  |  |  |  | opció
IUK50
5./ LÁMPATESTEK
45./ SÜLLYESZTHETŐ ILL. FÜGGESZTHETŐ LED PANEL, mennyezetre szerelve, fényforrással, komplett. | 12 | db |  |  | 0 | 0
Bravo LED 12030 40W-NW, 3370lm, , 40W, 230V, IP20, 4000K
LED PANEL KERETTEL (EZÜST)
46./ Védett LÁMPATEST LED fénycsövekhez, fényforrással, komplett. | 4 | db |  |  | 0 | 0
TRACON TLFVL18, 1x18W, 230V, IP65
mennyezetre szerelve
47./ Védett LÁMPATEST LED fénycsövekhez, fényforrással, komplett. | 1 | db |  |  | 0 | 0
TRACON TLFVLED212, 2x12W, 230V, IP65
mennyezetre szerelve
48./ Védett LÁMPATEST LED fénycsövekhez, fényforrással, komplett. | 12 | db |  |  | 0 | 0
TRACON TLFVLED215, 2x15W, 230V, IP65
mennyezetre szerelve
49./ FALON KÍVÜLI LED KÖRSUGÁRZÓ, MENNYEZETRE SZERELVE, fényforrással, komplett. | 3 | db
TRACON LED-DLF-6NW, 6W, 230V, IP40, 4000K
50./ FALON KÍVÜLI LED KÖRSUGÁRZÓ, MENNYEZETRE SZERELVE, fényforrással, komplett. | 2 | db
TRACON LED-DLF-12NW, 12W, 230V, IP40, 4000K
51./ MENNYEZETRE ILL. OLDALFALRA SZERELENDŐ LED LÁMPATEST, fényforrással, komplett. | 20 | db
GE BRIO LED BW271 12,5W, 3000K, IP54, fehér opál 95939
52./ MENNYEZETRE ILL. OLDALFALRA SZERELENDŐ LED LÁMPATEST, fényforrással, komplett. | 2 | db
GE BRIO LED BW271 12,5W, 3000K, IP54, fehér opál 95939
TARTALÉKVILÁGÍTÁSI EGYSÉGGEL + AKKUMULÁTORRAL + DIREKT FÁZIS IS BEVEZETVE
53./ OLDALFALRA SZERELENDŐ SAJÁT AKKUMULÁTOROS, IRÁNYFÉNY LÁMPATEST, (piktogrammal) fényforrással, komplett. EGYOLDALAS | 13 | db
Kenneda, KEND 5003, IP21 védettségű, oldalfali ill. mennyezeti
3 órás áthidalási idejű, készenléti üzemmódú vészvilágító lámpatest, 230V
54./ FALON KÍVÜLI KÜLTÉRI FALI LÁMPATEST, OLDALFALRA SZERELVE, fényforrással, komplett. | 9 | db
Sevilla 88109, 1x15W, 230V, IP44, E27
55./ ALACSONY FÉNYPONTMAGASSÁGÚ KERTI LÁMPATEST, fényforrással, komplett. | 4 | db |  |  |  |  | típus ell.
Rábalux, Inox, Atlanta, 8168, 230V, E27, 60W, LED izzóval, IP44
6./ SZERELVÉNYEK
56./ VÁLTÓ VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V) váltó kapcsolóbetét egyes billentyűvel SDN0400121, plussz keret | 4 | db |  |  | 0 | 0
57./ KERESZT VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V) kereszt kapcsolóbetét egyes billentyűvel SDN0500121, plussz keret | 1 | db |  |  | 0 | 0
58./ CSILLÁR VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V) csillár kapcsolóbetét kettes billentyűvel SDN0300121, plussz keret | 2 | db |  |  | 0 | 0
59./ 2 SARKÚ VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V) kétpolusú kapcsolóbetét egyes billentyűvel SDN0200121, plussz keret | 1 | db |  |  | 0 | 0
60./ 2 SARKÚ VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V,IP44) kétpólusú kapcsolóbetét egyes billentyűvel SDN0200321, plussz keret | 4 | db |  |  | 0 | 0
61./ 1 SARKÚ VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V) egypolusú kapcsolóbetét egyes billentyűvel SDN0100121, plussz keret | 3 | db |  |  | 0 | 0
62./ NYOMÓGOMB, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR, A TLi VILÁGÍTÁS RÉSZÉRE (10A,250V,IP44) egypolusú nyomókapcsoló, lámpajellel, SDN0900321, plussz keret | 2 | db |  |  | 0 | 0
62./ 2 SARKÚ VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ, VÉDETT, FALONKIVÜLI VÍZMENTES PRODAX Aquaro55, Pdk2.5-102, 10A, 250V, IP55 | 1 | db |  |  | 0 | 0
63./ KULCSOS KAPCSOLÓ (NAPPALI FŐKAPCS. VEZÉRLÉS), JAVASOLT TÍPUS: legrand, Programm Mosaic, 0770 72, plusz keret | 1 | db |  |  | 0 | 0
64./ 1xIIs+v DUGASZOLÓ ALJZAT, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (16A, 250V), gyerekzárral ellátott | 4 | db |  |  | 0 | 0
SDN3000121, plussz keret
65./ 1xIIs+v DUGASZOLÓ ALJZAT, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (16A, 250V), | 1 | db |  |  | 0 | 0
SDN3000121, plussz keret
66./ 2xIIs+v DUGASZOLÓ ALJZAT, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (16A, 250V) | 1 | db |  |  | 0 | 0
SDN3000121, plussz keret
67./ 3xIIs+v DUGASZOLÓ ALJZAT, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (16A, 250V), gyerekzárral ellátott | 1 | db |  |  | 0 | 0
SDN3000121, plussz keret
68./ 4xIIs+v DUGASZOLÓ ALJZAT, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (16A, 250V) | 2 | db |  |  | 0 | 0
SDN3000121, plussz keret
69./ 1xIIs+v DUGASZOLÓ ALJZAT, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (16A, 250V,IP44) | 1 | db |  |  | 0 | 0
SDN3100321, plussz keret
70./ 1xIIs+v DUGASZOLÓ ALJZAT, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (16A, 250V,IP44) a világítási kapcsolóval közös keretbe szerelve, gyerekzárral ellátott | 4 | db |  |  | 0 | 0
SDN3100321, plussz keret
71./ 2xIIs+v DUGASZOLÓ ALJZAT, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (16A, 250V,IP44) | 2 | db |  |  | 0 | 0
SDN3100321, plussz keret
72./ 3xIIs+v DUGASZOLÓ ALJZAT, SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (16A, 250V,IP44) | 2 | db |  |  | 0 | 0
SDN3100321, plussz keret
73./ INFORMATIKAI (TV, TELEFON) CSATLAKOZÓ ALJZAT SEDNA | 16 | db
SÜLLYESZTETT, FEHÉR, 2 x RJ45, Cat6e, árnyékolt
SDN5000121, plussz keret
7./ ÉRINTÉSVÉDELEM, VILLÁMVÉDELEM
74./ Bilincsek és csatlakozóelemek az EPH bekötések készítéséhez | 19 | db
kétrészes bilincs, horganyzott vagy onozott kivitelben, külön csatlakozó furattal és csavar készlettel
75./ Fém közdarab beépítése a zuhany ill. kád lefolyó csőbe az EPH-ba való bekötés előkészítéséhez | 3 | db |  |  | 0 | 0
76./ Földelő szonda /OBO/, földmunkával stb. | 1 | db |  |  | 0 | 0
8./ EGYÉB MUNKÁK
77./ Kábel végkiképzés készítése NYY-J kiskábelen | 8 | db |  |  | 0 | 0
78./ Purhab tömitő anyag | 2 | db |  |  | 0 | 0
80./ Vezeték kötés 10 mm2 –ig /az MT kiskábeleknél érvéghüvellyel/ | 120 | db |  |  | 0 | 0
81./ Horonyelvakolás védőcső elhelyezése után 20 cm szélességig | 100 | fm |  |  | 0 | 0
82./ Faláttörés helyreállítással | 15 | db |  |  | 0 | 0
83./ Földárok készítése kézi erővel 0,8m mély, 0,5 m széles; földmunkával; homokágy készítéssel; kábeljelző szalaggal; kábel jelzőkkel, visszatemetéssel, 2 szeri döngöléssel; stb. | 29 | fm |  |  | 0 | 0
84./ Az MSZ HD 60364-6 szabvány szerinti első ellenőrzés elvégzése a munka elkészülte után | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
85./ Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
86./ Előírányzat az ELMÜ által végzendő munkákra | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
87./ Felvonulási (építési) villamosenergia elosztó szekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0