## Záradék
NAGYKŐRÖS
KEOP 7.13.0/15
Váci Egyházmegye
2750 Nagykőrös, Hősök tere 2. HRSZ.: 167.
Názáret Római Katolikus Óvoda
2015-12-05
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Összesen
Felvonulás- és Melléklétesítmények | 0 | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0 | 0
Erős és Gyengeáramú munkálatok | 0 | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0

## Felvonulás-és melléklétesítmény
Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Felvonulási létesítmények telepítése, mobil wc, őrzés-védés költsége, megfigyelő rendszer költésge, elektronikus napló vezetésének költsége, fel és levonulás költsége | 1 | kit
Munkanem összesen:

## Zsaluzás és állványozás
Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és | 296.1565 | m2
2 | Biztonsági védőháló telepítése megépített állványra | 296.1565 | m2
Munkanem összesen:

## Vakolás és rabicolás
Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
36-002-4-0415917 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Knauf Univerzális alapozó, vagy felület teljes tisztíása, magasnyomással, technológiai rendszer szerint, lehulló vakolatok lekaparása | 502.522 | m2
35-000-0-0000000 | Lehulló vakolatok helyének vakolatjavítaása, 1-2 cm vastagságban, homlokzati alapvakolat, teljes mennyiség 50%-ban | 502.522 | m2
36-005-21.2.2.2-0415341 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2mm-es szemcsemérettel Knauf Insulation vakolat, | 415.84 | m2
36-007-9.1.1-0415939 | Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 1-2 cm vastagságban KnaufLábazati alapvakolat | 86.682 | m2
36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Knauf vakolat 2 mm-es szemcseméret, 12 féle szín, | 86.682 | m2
36-051-6.2.3-0192508 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz THERMOMASTER UZ, kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 180 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, | 144.47 | m
36-090-2.1.2 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között | 208.62 | m
Munkanem összesen:

## Bádogozás
Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig | 55.9 | m
Munkanem összesen:

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, tetőtéri ablak, 1,35-3,5 m2 között | 88.6345 | m2
2 | Műanyag és fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belső - külső párkány) AD 300 Anyagminőség: S64, T68 | 111.76 | m
3 | Hosztoldott rétegregasztott 88mm-es profilvastagsűgú fa kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, ablak-ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 3 réteg üvegezéssel, audit szerinti K értékkel, Helyi védettség szerint | 15.84 | m2
4 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, ablak-ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 3 réteg üvegezéssel, audit szerinti K értékkel | 72.7945 | m2
Munkanem összesen:

## Felületképzés
Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
47-000-1.21.2.1.1.2-0320611 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen Hera feherfalfestek előkevert 2x fehérbeltéri glett (nyílászárók bontása melletti falakon) | 108.77 | m2
47-011-15.1.1.2-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, 2 rétegben (nyílászárók bontása meletti falakon) | 108.77 | m2
Munkanem összesen:

## Szigetelés
Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon LB KNAUF H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x180 mm | 120.84 | m2
2 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati Kasírozott kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon LB KNAUF H80 homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lemez,1000x500x180 mm (tűzterjedés gátlás) | 295 | m2
3 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes és lépcsős él-képzésű, formázott homlokzati XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Lb KNAUF XPS hőszigetelő lemez, 1250x600x180 mm | 86.682 | m2
4 | Tetőtérben, padlásfödémen vízszintesen, nem járható felülető Knauf Classic 35 kőzetgyapot terítése auditban megadott vastagsában, párazáró fólia terítésével együtt | 570.31 | m2
Munkanem összesen:

## Erős és Gyengeáramú szerelés
Megnevezés |  | Mennyiség | Egység | Anyag | Díj | Anyag Összesen | Díj Összesen
VÉDŐCSÖVEK, DOBOZOK, VEZETÉKCSATORNÁK, KÁBELTÁLCÁK
1 | MÜ I jelű müanyag védőcső falon kívül vezetve, rögzítéssel, elágazó dobozok nélkül, a falon kívül vezetett 16mm2 EPH vezeték rögzítéséhez Ø16 mm | 52 | fm
2 | MÜ I jelű müanyag védőcső falon kívül vezetve, rögzítéssel, elágazó dobozok nélkül, a falon kívül vezetett NYM-J 300/500V jelű 3x2,5 mm2 kábel rögzítéséhez Ø29 mm | 25 | fm
3 | MÜANYAG VEZETÉK CSATORNA falon kívül vezetve, rögzítéssel, elágazó dobozok nélkül, a falon kívül vezetett vezetékekés kábelek rögzítéséhez a földszinten 25x50mm | 6 | fm
VEZETÉKEK, KÁBELEK
4 | NYM-J 300/500V jelű szigetelt rézerű kábel falon kívül műanyag vezeték csatornában vezetve, szigetelés méréssel 3x6 mm2 | 28 | fm
5 | HO7V-K 450/750V jelű szigetelt hajlékony rézvezeték falon kívül szerelve, rögzítéssel, elágazó kötések nélkül, szigetelés méréssel 16 mm2 (ZÖLD/SÁRGA SZÍNŰ) | 52 | fm
ELOSZTÓ SZEKRÉNYEK ÉS EGYÉB BERENDEZÉSEK
6 | A meglévő 0,4 kV-os főelosztó kiegészítése 1db C6aN 1P 1x20A kismegszakítóval, vezetékezéssel együtt | 1 | tétel
7 | A meglévő 0,4 kV-os főelosztó kiegészítése 1db egyfázisú 1P+N T1-T2 túlfeszülségvédelmi szerelvénnyel, vezetékezéssel együtt | 1 | tétel
8 | Az INVERTER mellé telepítendő AC OLDALI INVERTER CSATLAKOZÓ DOBOZ, HENSEL Mi PV 6211, KISMEGSZAKÍTÓS CSATLAKOZÓ SZEKRÉNY NÉLKÜL, 1~ inverter csatlakoztatása, Méretezési teljesítmény 70kW, Névleges feszültség: AC 230/400V, Névleges üzemi áramerősség: AC 28A, IP65. a V-3 sz. rajz szerinti műszaki tartalommal szerelvényezve, helyszíni telepítéssel. | 1 | tétel
ÉRINTÉSVÉDELEM, VILLÁMVÉDELEM
9 | Bilincsek és csatlakozóelemek az EPH bekötések készítéséhez kétrészes bilincs, horganyzott vagy onozott kivitelben, külön csatlakozó furattal és csavar készlettel | 2 | db
EGYÉB MUNKÁK, NAPELEM
10 | Kábel végkiképzés készítése NYM-J 300/500V jelű szigetelt rézerű kábelen 3x6 mm2 | 4 | db
11 | Kábelér bekötés 16 mm2 rézerű hajlékony vezetéken kábelsarúval | 4 | db
12 | Kábelér bekötés 6 mm2 rézerű kábeléren | 12 | db
13 | Purhab tömitő anyag | 1 | flakon
14 | Mennyezet átfúrása helyreállítással | 2 | db
15 | Az MSZ HD 60364-6 szabvány szerinti első ellenőrzés elvégzése a munka elkészülte után | 1 | tétel
16 | KS-255 P Napelem Modul (4,08 Kw) | 16 | db
17 | Inverter Fronius SYMO 10.0-3-M light002 | 1 | db
18 | Tartószerkezet cseréptetőre004 | 1 | db
19 | Kábelek, elektromos szerelési anyagok, túlfeszültség védele | 1 | db
20 | Szállítás, telepítés, üzembe helyezé | 1 | db
21 | Napelem termékdíj | 1 | db
22 | Inverter termékdíj | 1 | db
Mindösszesen

## Általános épületgépészeti
Meglévő épület energetikai felújítása - Gépészeti Munkarész
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Munkaterület átvétele | 1 | klt
2 | Meglévő gázkonvektorok bontása gázvezeték visszabontással bontott anyag deponálása konténerbe. | 1 | db
3 | fűtési acélcső szerelése szabadon, faliékre rögzített tartószerkezetre, préselt kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, DN 32 5/4" | 24 | m
4 | DN 40 6/4" | 40 | m
5 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap menettel, sárgaréz DN15 | 10 | db
6 | DN40 | 10 | db
7 | DN25 1" | 12 | db
8 | DN 32 | 4 | db
9 | Biztonsági hűtőhorok elkészítése NA 3/4" visszacsapó szelep beépítése | 2 | db
10 | 3/4"Honeywell túlfűtés elleni hűtőhurok szelep Tnyit=95 °C | 2 | db
11 | 3/4" golyóscsap szerelése | 6 | db
12 | 3/4" szűrő fűtésre | 4 | db
13 | Túláram szelep beépítése HERZ TÚLÁRAMSZELEP EGYENES 3/4" vagy vele egyenértékű | 2 | dn
14 | Pillangó szelep szerelése karimapárral,karímatömítéssel,karimacsavarokkal DN 40 | 14 | db
15 | Hegeszthető toldatos acélkarima MSZ 2921 DIN 2631 PN 6 HEGTOLDATOS ACÉLKARIMA PN40 DN65 MSZ2925 | 28 | db
16 | Fűtési osztó-gyüjtő helyszíni gyártása DN 100 4" | 1 | db
18 | RADIÁTOR 22/DK 600-1200 2072W WARM | 17 | db
19 | RADIÁTOR 22/DK 600-1000 1727W WARM | 6 | db
20 | RADIÁTOR 22/DK 600-600 1036W WARM | 4 | db
21 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep Danfoss RLV egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", | 27 | db
22 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Honeywell termosztatikus radiátorszelep, egyenes kivitelű, BB típusú, 1/2", (kvs=0,62), V2000DBB15 | 27 | db
23 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Honeywell Thera4 Termosztatikus szelepfej, Design, fehér/króm, folyadékos töltet, Danfoss csatlakozás, 6...28°C, T2021DA | 27 | db
24 | Lemezes hőcserélő 72 KW 80/60 15 Kpa | 1 | db
25 | Fűtésvezeték kiépítése szénacél csővel press idomokkal tartószerkezetre falon kívűli szereléssel szakaszos nyomáspróbával szerelve. CARBON XPRESS 15*1,2mm szénacél cső szerelése tartószerkeztre .vagy vele egynértékű. | 90 | m
26 | 18*1,2mm szénacél cső szerelése press idomokkal. | 50 | m
27 | 22*1,2mm szénacél cső szerelése press idomokkal. | 42 | m
28 | 28*1,5mm szénacél cső szerelése press idomokkal. | 35 | m
29 | 35*1,5mm szénacél cső szerelése press idomokkal. | 29 | m
30 | Fűtési töltővezeték kiépítése horganyzott vezetékkel falon kívűl szerelve | 2 | db
31 | Biztonsági lefúvóvezeték víz elvezetése csatorna rendszerbe falon kívűl szerelve műanyag csővel szerelve | 1 | db
32 | Mikrobuborék leválasztóSpirovent belső menetes mikrobuborék-leválasztó, 2″DN 32 5/4" (vagy műszakilag egyenértékű) | 1 | db
33 | Szűrő iszapleválasztó Reflex Exdirt DN 32 5/4" (vagy műszakilag egyenértékű) | 1 | db
34 | Szűrő, menetes csatlakozással, felszerelve DN 25 | 1 | db
35 | Légtelenítők elhelyezése magas ponton, Reflex Exvoid T 1/2" (vagy műszakilag egyenértékű) | 4 | db
36 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 biztonsági szerelvény NELKE-WATTS biztonsági szelep rézöntvény házban, menetes kivitel, 3 bar, SVH 30, 2", 02.21.630 | 4 | db
37 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 32 Wilo-Yonos Maxo 30/0,5-7 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 32, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, vagy azzal műszakilag egyenértékű | 1 | db
38 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 25 Wilo-Yonos Pico 25/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, vagy azzal műszakilag egyenértékű | 1 | db
39 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, Wilo-Yonos Maxo 40 /0,5-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, vagy azzal műszakilag egyenértékű | 2 | db
40 | TAURUS gyártmányú gumi kompenzátor szivattyúk részére DN 40 (vagy műszakilag egyenértékű) | 4 | db
41 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, nagy Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 nagy egyenes hőmérő 0 C-tól 300 C 160 mm benyúlással | 10 | db
42 | Vízhőmérséklet érzékelő felszerelése, meglévő csonkba, elektromos nélkül. | 5 | db
43 | Nyomásmérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2” -os alsó csatlakozással, gömbcsappal, felszerelve 0-4 bar mérési határok között, csatlakozó csonkkal. | 5 | db
44 | Fűtési vezetékek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex, vagy azzal műszakilag egyenértékű
45 | csőhéj, falvastagság 13mm DN20 vezetékre | 10 | m
46 | csőhéj, falvastagság 13mm DN32 vezetékre | 42 | m
47 | csőhéj, falvastagság 13mm DN40 vezetékre | 60 | m
48 | Csatlakozás meglévő hálózathoz | 1 | klt
49 | beszabályozás, tervezési térfogatáramok beállítása céljából, szelepgyártó által meghatározott szelepbeállítási értékek jegyzőkönyvi rögzítéssel. | 1 | kit
50 | Próbafűtés , a radiátoros körök beszabályozása (működtetésük gondos ellenőrzése, termosztátok beállítása, hőfokmérés a fűtött helyiségekben, műszerek szolgáltatásával). | 1 | kit
51 | HOVAL TOGAS 45 kondenzációs falikazán, fali függesztőkészlettel, AQA therm vízkezelő állomás sótalanvízes utántöléshez, sótalantó patronnal, | 1 | db
52 | Sótalanított lágyvizes feltöltés | 1 | db
53 | Égéstermékelvezetés kazánonként, acél rendszerrel kompletten tételesen DN300 átmérőben, tartozékokkal kompletten, meglévő kéménykürtőben felvezetve, vagy azzal műszakilag egyenértékű | 1 | klt
54 | Felirati táblák elhelyezése minden csővezetéken és szerelvényen, illetve a főbb szerelvényeken, előirányzat | 10 | db
55 | Fűtési puffertároló, csonkokkal, szerelvényekkel, kompletten. hőszigeteléssel, helyszínre szállítva, felszerelve 1000 liter. | 1 | db
56 | Ipari egyoszlopos, szakaszos üzemű automata vízlágyító berendezés, ioncserélő gyantatöltettel, a gyantatöltetet tartó és sóoldó tartállyal, menetes csatlakozásokkal, a víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz csatlakoztatással, Ipari egyoszlopos, szakaszos üzemű automata vízlágyító berendezés, ioncserélő gyantatöltettel, a gyantatöltetet tartó és sóoldó tartállyal, menetes csatlakozásokkal, a víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz csatlakoztatással, kis teljesítményű [VAS ]15F 1"/[CWG-CH] 0,6- 1,0 m3/h. Vagy vele egynértékű. | 1 | db
57 | Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFÉM típusú, 1/2" | 6 | db
58 | Visszacsapószelep öntöttvas házzal, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, EPDM ülékgyűrűvel - PN 16 DN 25- 50 méretben | 7 | db
59 | Háromjáratú keverőszelep, mozgatómotorral, felszerelve, kompletten csőcezetékbe építve, aktimapárral, ellenkarimákkal kompletten. ESBE 3F40 kev.szel. NA40 kar. 2-1110-040-0 vagy vele egynértákű | 1 | db
60 | DN32 | 2 | db
61 | Fűtéstechnikai tágulási tartály, zárt, membrános. Tervezett típus:REFLEX C 50 literes, rugós biztonsági szeleppel NA20 méretben, és vétlen elzárás ellen biztosított szeleppel kompletten. | 1 | db
62 | Fűtéstechnikai tágulási tartály, zárt, membrános. Tervezett típus:REFLEX N 200 literes, rugós biztonsági szeleppel NA32 méretben, és vétlen elzárás ellen biztosított szeleppel kompletten. | 1 | db
63 | Az elkészült szakaszok próbaüzeme, jegyzőkönyv | 4 | klt
64 | Megvalósulási dokumentáció elkészítése | 1 | klt
65 | Teljes szekunder oldali hálózat rendszer leürítése, átöblítése, csővezetékenként | 1 | klt
66 | Teljes szekunder oldali hálózat feltöltése inhibítorral kevert fűtővízzel | 1 | klt
67 | Hoval rendszer beüzemelése | 1 | klt
68 | Kéményrendszer átadása Szakhatóság részére | 1 | klt