## Összesítő
PLAN·ET ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KFT
: H-1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. É/Ê: 402-1120
ERŐSÁRAMÚ KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS - I. ÜTEM
ÁRAZATLAN
Veresegyházi Katolikus Gimnázium
Veresegyház, Fő út 117-125.,
hrsz.: 58
AJÁNLATADÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
| Munkanem megnevezése |  | Anyag összege | Munkadíj összege
| 1. | FÖLDMUNKÁK | 0 | 0
| 2. | KŐMŰVESMUNKÁK | 0 | 0
| 3. | VÉDŐCSÖVEZÉS | 0 | 0
| 4. | KÁBELTÁLCÁK, PARAPETCSATORNÁK | 0 | 0
| 5. | KÁBELEK, VEZETÉKEK | 0 | 0
| 6. | ELOSZTÓK, TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELMI KÉSZÜLÉKEK | 0 | 0
| 7. | VILLÁM- ÉS ÉRINTÉSVÉDELEM | 0 | 0
| 8. | LÁMPÁK | 0 | 0
| 9. | SZERELVÉNYEK | 0 | 0
| 10. | IPARI SZERELVÉNYEK | 0 | 0
| 11. | EGYÉB TÉTELEKEK | 0 | 0
| Összesen: |  | 0 | 0 | 0
| ÁFA 27% |  | 0 | 0 | 0
| Bruttó költség |  | 0 | 0 | 0
Figyelem!
Az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:
1./ A mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a szükséges mennyiséget kell beállítani és jelezni kell a Megrendelő felé!
2./ Műszakilag nem kielégítő tervbeni megoldást jelezni kell a Megrendelő felé!
3./ A megadott anyagárak a kivitelezéshez tartozó minden segédanyagot (apróanyagok, bilincsek, javítóhorgany, hulladékok stb.) kell hogy tartalmazzák.
4./ A lámpatestekre fényforrással és felszereléssel együtt kell ajánlatot adni!
5./ A megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell hogy tartalmazzanak!
6./ A megadott díjtételek minden, az átadáshoz szükséges mérési, adminisztrációs költséget kell hogy tartalmazzanak!
7./ A megadott anyag- és díjtételek minden, az Ajánlattevő megítélése szerinti tartalékkeret kell hogy tartalmazzanak!
Budapest, 2017. augusztus

## Kiírás
Sor-szám |  | Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Munkadíj egységre | Anyag összesen | Munkadíj összesen | számozási segéd
1. | FÖLDMUNKÁK
1. | 1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig, kézi erővel | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 1
1. | 2 | Kábeljelző szalag elhelyezése, 100x0,2mm | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 1
1. | 3 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 1
1. | 4 | Kábeljelző szalag elhelyezése, 100x0,2mm | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 1
1. | 5 | Védőkorlát elhelyezése, kétoldalt | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 1
1. | Földmunkák összesen | [5 empty] | 0 | 0
2. | KŐMŰVESMUNKÁK
2. | 1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 1
2. | 2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 30 cm falvastagságig | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 1
2. | 3 | Födémáttörés 30x15cm, betonfödémben, 25 cm vastagságig | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 1
2. | 4 | Horonyvésés téglafalban, 8,00 cm2 keresztmetszetig | 2000 | m |  |  | 0 | 0 | 1
2. | 5 | Horonyvésés téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 1
2. | 6 | Fészekvésés dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 550 | db |  |  | 0 | 0 | 1
2. | 7 | Fészekvésés dobozok részére téglafalban, 80 mm-es, 30 mm mélységig | 200 | db |  |  | 0 | 0 | 1
2. | 8 | Fészekvésés dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig | 75 | db |  |  | 0 | 0 | 1
2. | 9 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 2500 | m |  |  | 0 | 0 | 1
2. | 10 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 825 | db |  |  | 0 | 0 | 1
2. | 11 | Csőhorony vakolása csőrögzítéssel gipszes vakolóanyaggal, illetve a csőhorony teljes hosszában történő malteres vakolása | 2500 | m |  |  | 0 | 0 | 1
2. | Kőművesmunkák összesen | [5 empty] | 0 | 0
3. | VÉDŐCSÖVEZÉS
Védőcső elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, merev vagy hajlékony műanyag csőből, elágazó dobozokkal, műanyag védőcső, MÜ I. műanyag védőcső
3. | 1 | átmérő 23 mm | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 1
3. | 2 | átmérő 29 mm | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Védőcső elhelyezése süllyesztve, előre elkészített falhoronyba, merev vagy hajlékony műanyag csőből, elágazó dobozokkal, MÜ III. műanyag védőcső
3. | 3 | átmérő 21 mm | 2250 | m |  |  | 0 | 0 | 1
3. | 4 | átmérő 29 mm | 1500 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Védőcső elhelyezése beton közegbe, hajlékony műanyag csőből, elágazó dobozokkal, műanyag gégecső
3. | 5 | Symalen M25/19 | 1800 | m |  |  | 0 | 0 | 1
3. | 6 | Symalen M32/25 | 900 | m |  |  | 0 | 0 | 1
3. | 7 | Symalen M40/31 | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Védőcső elhelyezése aljzatba, földbe, PVC csőből meglévő árokba
3. | 8 | KPE 160mm átmérőjű védőcső | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve gipszkartonba illetve tégla falba, fészekvésés nélkül
3. | 9 | beltéri sorolható doboz, átm.:65 mm | 550 | db |  |  | 0 | 0 | 1
3. | 10 | beltéri elágazó doboz, Átm.:80 mm | 200 | db |  |  | 0 | 0 | 1
3. | 11 | beltéri elágazó doboz, Átm.:100 mm | 75 | db |  |  | 0 | 0 | 1
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése falon kívül illetve álmennyezet felett
3. | 12 | beltéri elágazó doboz, 100x100 mm-es | 50 | db |  |  | 0 | 0 | 1
Funkciómegtartó kábelnyomvonalak kialakítása egyedi tartóbilincsekkel, acéldűbellel, csavarral, alátéttel, kábelbilinccsel kompletten készre szerelve
3. | 13 | E-90 funkciómegtartó kábelbilincs 1-3 kábelhez (OBO) | 50 | db |  |  | 0 | 0 | 1
3. | Védőcsövezés összesen | [5 empty] | 0 | 0
4. | KÁBELTÁLCÁK, PARAPETCSATORNÁK
Kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, tartószerkezettel, idomdarabokkal, műanyagból, nővérpultok lábazati szerkezetén, műanyagból, Schneider Optiline
4. | 1 | Kétrekeszes parapetcsatorna 140/55 mm | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, tartószerkezettel együtt készre szerelve, idomdarabokkal,apróanyagokkal fémből
4. | 2 | RKS 200 horganyzott fémtálca, 60x200x0,75 mm | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 1
4. | 3 | RKS 300 horganyzott fémtálca, 60x300x0,75 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 1
4. | 4 | RKS 400 horganyzott fémtálca, 60x400x0,75 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Kábellétra elhelyezése az elosztófülkékben a felszálló kábelek részére, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, fémből, apróanyagokkal
4. | 5 | KS 60x300 horganyzott kábellétra, 60x300mm | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 1
4. | Kábeltálcák, parapetcsatornák összesen | [5 empty] | 0 | 0
5. | KÁBELEK, VEZETÉKEK
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, keresztmetszet: 4-6 mm2
5. | 1 | Mkh 450/750V 1x6 mm2 különlegesen hajlékony rézvezetővel (H07V-K) | 850 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 2 | Mkh 450/750V 1x16 mm2 különlegesen hajlékony rézvezetővel (H07V-K) | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, földbe, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2
5. | 3 | NYM-J 2x1,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 4 | NYM-J 3x1,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 6000 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 5 | NYM-J 3x2,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 8650 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 6 | NYM-J 4x1,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 2500 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 7 | NYM-J 5x1,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 8 | NYM-J 5x2,5 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 9 | NYM-J 5x4 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 10 | NYM-J 5x6 mm2 kiskábel tömör rézvezetővel | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt
5. | 11 | SZRMKVM-J 0,6/1kV 4x2,5mm2 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 12 | SZRMKVM-J 0,6/1kV 4x4mm2 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 13 | SZRMKVM-J 0,6/1kV 5x2,5 mm2 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 14 | SZRMKVM-J 0,6/1kV 5x6 mm2 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 15 | NYY-J 0,6/1kV 5x10 mm2 | 69 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 16 | NYY-J 0,6/1kV 5x16 mm2 | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 17 | NYCWY-J 4x16/16 mm2 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 18 | NYCWY-J 4x240/120mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Műanyag szigetelésű tűzálló energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt
5. | 19 | (N)HXH-E90 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 20 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 100 | db |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 21 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 50 | db |  |  | 0 | 0 | 1
Elektronikai vezérlőkábel elhelyezése védőcsőbe, rézerű
5. | 22 | Cat.6 kábel/halogénmentes | 1250 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 23 | YSLY 3x0,75 mm2 | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 24 | YSLY 4x1,5 mm2 | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 25 | YSLY 7x1,5 mm2 | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 1
5. | 26 | Kábelátvezetések tűzgátló lezárása,tűzvédelmi habarcs beépítése tégla vagy betonfalba, 20 cm-es befalazási vastagságban, 20 % kábelezettség esetén, Th=90 perc, fal- illetve födémátvezetés: 0,10 m2 | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 1
5. | Kábelek, vezetékek összesen | [5 empty] | 0 | 0
6. | ELOSZTÓK, TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELMI KÉSZÜLÉKEK
Lemezszekrény, elosztó szekrények, elhelyezése falon kívüli elhelyezéssel, előre elkészített tartószerkezetre, apróanyagokkal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással. Tokozott kiselosztóberendezések elhelyezése falon kívül illetve süllyesztve, apróanyagokkal, sínekkel, sorozatkapcsokkal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással.
6. | 1 | A terven "FE" jelű elosztó a GE-09 terv szerint kivitelezve | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
6. | 2 | A terven "E01" jelű elosztó a GE-12 terv szerint kivitelezve | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
6. | 3 | A terven "E11" jelű elosztó a GE-15 terv szerint kivitelezve | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
6. | 4 | A terven "E21" jelű elosztó a GE-17 terv szerint kivitelezve | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
6. | 5 | A terven "ESZ" jelű elosztó a GE-19 terv szerint kivitelezve | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
6. | 6 | A terven "EKH" jelű elosztó a GE-21 terv szerint kivitelezve | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
6. | 7 | A terven "VT" jelű világítási tabló a GE-22 terv szerint kivitelezve | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
6. | 8 | A terven "Fogyasztásmérő szekrény terve" jelű elosztó a GE-23 terv szerint kivitelezve | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
Fázisjavító berendezés elhelyezése
6. | 9 | Automatikus fázisjavító berendezés Prisma lemezszekrényben elhelyezve, 40kVAr meddő teljesítménnyel, torlófojtóóval, előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve, üzembe helyezve, beszabályozva, kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
Túlfeszültségvédelmi eszközök elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre, apróanyagokkal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel.
6. | 10 | A terven "PK1" jelű Telekommunikációs betáp D1 kategóriájú túlfeszültségvédelmi eszköze DRL 10 B 180 típ. keret + javasoltan 10xDRL PD 180 típ. C2 fokozat Crone modulban elhelyezve | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
6. | 11 | A terven "PK2" jelű TV antenna betáp D1 kategóriájú túlfeszültségvédelmi eszköze DGA AG N típ. koax. csatlakozó rögzítőkerettel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
6. | 12 | Hő- és füstelvezető rendszer központ és a hozzátartozó egységek telepítése, tartószerkezettel, apróanyagokkal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, kompletten, Típus: Simon-RWA Nyílászárók kompletten motorral, nyítószerkezettel, - 4db angolakna ablak - 6db tetőablak - 5db vészkapcsoló - 2db szellőztető kapcsoló - 1db szél- és csapadékérzéeklő - 1db központ - kábelezés nyomvonal kialakítással | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
6. | 13 | Épületfelügyeleti számítógép elhelyezése, operációs rendszerrel, felügyeleti software épületautomatika feladatokra, ipari switch eszközökkel, 22 colos monitorral, komplett működő rendszer a gépészeti berendezések állapot jelzésére, működtetésére | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
6. | Elosztók, túlfeszültségvédelmi készülékek összesen | [5 empty] | 0 | 0
7. | VILLÁM- ÉS ÉRINTÉSVÉDELEM
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd, felfogócsúcs szívócsúccsal
7. | 1 | FeZn 25mm átmérőjű, 1,0 méter hosszú felfogócsúcs | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 2 | FeZn 25mm átmérőjű, 1,5 méter hosszú felfogócsúcs | 14 | db |  |  | 0 | 0 | 1
Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, Horganyzott köracél
7. | 3 | FeZn 10mm átmérőjű | 450 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Villámhárító levezető szerelése, épületszerkezeten belül, sodronyból, kör- vagy laposacélból, horganyzott köracél
7. | 4 | FeZn 12mm átmérőjű | 400 | m |  |  | 0 | 0 | 1
Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, horganyzott köracélból,
7. | 5 | FeZn 10mm átmérőjű | 310 | m |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 6 | FeZn 12mm átmérőjű | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 7 | FeZn 10mm átmérőjű, 1méter hosszú | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 8 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) horganyzott köracélból és horganyzott laposacélból készült levezetőhöz, járdába süllyesztett kivitelben, névleges átmérő 8-10 mm huzalokhoz, 30-40mm szalagokhoz, Dehn vagy OBO | 18 | db |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 9 | EPH-csomópont bekötés | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 10 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, zuhanyzó, ölt. szekrény, mosógató földelő kötése (EPH) | 100 | db |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 11 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 12 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 1/2" | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 13 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése | 21 | db |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 14 | EPH-főcsomópont kialakítása főelosztónál, bekötésekkel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
7. | 15 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1000 | mp |  |  | 0 | 0 | 1
7. | Villám- és érintésvédelem összesen | [5 empty] | 0 | 0
8. | LÁMPÁK
Álmennyezeti, mennyezeti, fali vagy kültéri lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre.
8. | 1 | „LP1” tervjelű, Mennyezetre szerelhető por- és páramentes LED lámpatest IP65 védettséggel Típus: OMS TDO II ECO LED M OPAL 6000/840 | 29 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 2 | „L1” tervjelű, Mennyezetre szerelhető LED lámpatest IP44 védettséggel Típus: OMS PLAST H LED M Prisma 5950 lm | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 3 | „L5” tervjelű, Álmennyezetbe süllyesztett LED mélysugárzó, LED 1500lm, 4000K Ra>80, élettartam L80 (tq 25 °C) = 35.000 h, L70 (tq 25 °C) = 50.000 h, helyiségoldali IP44-es védettség, álmennyezeti mélysugárzó, üveg lezárással szélesen sugárzó magasfényű tükörrel, fehér peremmel, kivágási méret ø 200 - 215 mm, süllyesztési mélység ≥ 75 mm, szeparáltan elhelyezett (kábellel gyárilag összevezetékezve) elektronikus működtető egységgel EEI=A2, kapcsolt teljesítmény 17W, fényhasznosítás 88 lm/W, érintésvédelmi osztály II, izzó huzalellenállás: 650 ° C, ütésállóság IK02/0,2 J, Típus: Trilux Amatris G2 C07 HR LED 1400-840 ET 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 4 | „L6” tervjelű, Álmennyezetbe süllyesztett LED mélysugárzó, LED 2000lm, 4000K Ra>80, élettartam L80 (tq 25 °C) = 35.000 h, L70 (tq 25 °C) = 50.000 h, helyiségoldali IP44-es védettség, álmennyezeti mélysugárzó, üveg lezárással szélesen sugárzó magasfényű tükörrel, fehér peremmel, kivágási méret ø 200 - 215 mm, süllyesztési mélység ≥ 75 mm, szeparáltan elhelyezett (kábellel gyárilag összevezetékezve) elektronikus működtető egységgel EEI=A2, kapcsolt teljesítmény 24W, fényhasznosítás 83 lm/W, érintésvédelmi osztály II, izzó huzalellenállás: 650 ° C, ütésállóság IK02/0,2 J, Típus: Trilux Amatris G2 C07 HR LED 2000-840 ET 01 | 34 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 5 | „L7” tervjelű, Függesztett parabolatükrös LED lámpatest - belsőépítészet által kiválasztott típus, ED 5400lm, 4000K, Ra>80, élettartam L80(tq 25 °C) = 70,000 h, L85(tq 25 °C) = 50,000 h, IP40, függesztetten szerelhető dekoratív lámpatest, speciálisan LED-ekhez fejlesztett Micro-Reflector optikával, MSZ-EN 12464-1 szerint számítógépes munkahelyekhez alkalmazható (VDU megfelelősséggel), elektronikus működtető egységgel EEI=A2, kapcsolt teljesítmény 44W, fényhasznosítás 123 lm/W, érintésvédelmi osztály I, izzó huzalellenállás: 650 ° C, ütésállóság IK07/2 J, ezüstszürke színben, kezdő vagy egyedi modul, Típus: Trilux Coriflex H2-E MRX 5500-840 44W ET 01, silver grey burkolat | 169 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 6 | „L8” tervjelű, Függesztett asszimterikus LED lámpatest - belsőépítészet által kiválasztott típus, LED 4100lm, 4000K, Ra>80, élettartam L80(tq 25 °C) = 70,000 h, L85(tq 25 °C) = 50,000 h, IP40, függesztetten szerelhető dekoratív lámpatest, aszimmetrikus optikával, elektronikus működtető egységgel EEI=A2, kapcsolt teljesítmény 37W, fényhasznosítás 111 lm/W, érintésvédelmi osztály I, izzó huzalellenállás: 650 ° C, ütésállóság IK07/2 J, ezüstszürke színben, kezdő vagy egyedi modul, Típus: Trilux Coriflex H1-E A 4000-840 37W ET 01, silver grey burkolat | 28 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 7 | „L10” tervjelű, Falikar - LED Típus: Lucis Ananke LED 18,4W 2240lm 4000K S24.L12.AN2 | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 8 | „L12” tervjelű, Mennyezetre szerelhető LED lámpatest - belsőépítészet által kiválasztott típus, Típus: Imperial DLN DECO 970lm 10W 2700K | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 9 | „L13” tervjelű, Mennyezetre szerelhető körszimmetrikus LED lámpatest - belsőépítészet által kiválasztott típus, Típus: Imperial Plafo 650 LED 35W 5200lm 4000K | 21 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 10 | „L13a” tervjelű, Függesztett körszimmetrikus LED lámpatest - belsőépítészet által kiválasztott típus, Típus: Imperial Plafo 650 LED 35W 5200lm 4000K, függesztő készlettel | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 11 | „L14” tervjelű, Mennyezetre szerelhető körszimmetrikus LED lámpatest - belsőépítészet által kiválasztott típus Típus: Imperial Plafo 430 LED 29W 4000lm 4000K | 38 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 12 | „L15” tervjelű, Függesztett, egyedi gyártású lámpatest, E27 foglalattal, LED fényforrással - belsőépítészet által kiválasztott típus Típus: Blum and Wolf Möbio Loop | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 13 | „L17” tervjelű, Függesztett egyedi gyártású lámpatest, E27 foglalattal, LED fényforrással - belsőépítészet által kiválasztott típus Típus: Blum and Wolf Plümo Wind | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 14 | „L18” tervjelű, Oldalfali spot lámpatest - LED Típus: Big White SST 304 LED fényforrással | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 15 | „L” tervjelű, Lámpakiállás bútorvilágítás részére - a lámpatest bútorral együtt kerül szállításra | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 16 | „Lt” tervjelű, Tükörvilágító 1200mm hosszú LED IP44 lámpatest Típus: AVR66.120L | 26 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 17 | „LK1” tervjelű, Dekoratív, kültéri út és parkvilágító 1x70W nátrium lámpatest, 4m magas díszvilágítási oszloppal, lámpatest színével megegyező, Típus: Egyszerű kandeláber (44040703-V) + díszvilágítási oszlop | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 18 | „K1” tervjelű, Oldalfali dekoratív opálbúrás IP65 védettségű LED lámpatest Típus: Prisma Nikko+ 27/G LED 13,5W szürke | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 19 | „K2” tervjelű, Mennyezetre szerelhető dekoratív opálbúrás IP65 védettségű LED lámpatest, LED 2100lm, 4000K, Ra>80, L80 - élettartam L80(tq 25 °C) = 70,000 h, L85(tq 25 °C) = 50,000 h, IP65, kör alakú, mennyezetre/oldalfalra szerelhető lámpatest, opál burával, elektronikus működtető egységgel, EEI=A2, kapcsolt teljesítmény 20W, fényhasznosítás 105 lm/W, érintésvédelmi osztály I, izzó huzalellenállás: 650 ° C, ütésállóság IK04/0,5 J, Ø402 mm-es méretben, Típus: Trilux 7483 G2 LED 1900-840 ET | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 20 | „Irf1, Irf2” tervjelű, Mennyezetre vagy oldalfalra szerelhető LED élvilágítós kijáratmutató lámpatest, oldalfali/mennyezeti/álmennyezeti/függesztett menekülési-útirányjelző lámpatest piktogrammal, szerelőkészlettel, Típus: Hybryd Utilight AT J LED 1W, IP20/IP44 LED | 71 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 21 | „MG1, MG2” tervjelű, Mennyezetre vagy oldalfalra szerelhető LED élvilágítós kijáratmutató lámpatest, oldalfali/mennyezeti/álmennyezeti/függesztett menekülési-útirányjelző lámpatest kerekesszék piktogrammal, szerelőkészlettel, Típus: Hybryd Utilight AT J LED 1W, IP20/IP44 LED | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 22 | „LB1” tervjelű, Egyedi akkumulátoros készenléti üzemű mennyezeti biztonsági világítási lámpatest Road optikával, 1 órás áthidalással Típus: Hybryd Owa SU Road 3W IP65 | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 23 | „LB2” tervjelű, Egyedi akkumulátoros készenléti üzemű mennyezeti biztonsági világítási lámpatest Area optikával, 1 órás áthidalással Típus: Hybryd Owa SU Area 3W IP65 | 25 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 24 | „LB4" tervjelű, Egyedi akkumulátoros készenléti üzemű mennyezeti biztonsági világítási lámpatest Area optikával, 3 órás áthidalással Típus: Hybryd Primos Classic LED5 | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 25 | Felügyeleti központ egyedi akkumulátoros lámpatestekhez, bekötéssel, beüzemeléssel, programozással, kompletten,Típus: Teknoware | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
8. | 26 | Megvilágítás mérés az elkészült berendezésen | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
8. | Lámpák összesen | [5 empty] | 0 | 0
9. | SZERELVÉNYEK
Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, bekötéssel, kerettel együtt, előre elkészített szerelvénydobozba, 10A, Típus: Schneider Sedna
9. | 1 | Egypólusú kapcsoló | 14 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 2 | Egypólusú kapcsoló, IP44 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 3 | Kétpólusú kapcsoló | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 4 | Csillárkapcsoló | 22 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 5 | Csillárkapcsoló, IP44 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 6 | Alternatív kapcsoló - kétpólusú | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 7 | Két billentyűs alternatív kapcsoló | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 8 | Kulcsos kapcsoló | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 1
Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, bekötéssel, kerettel együtt, előre elkészített szerelvénydobozba, 16A, Típus: Schneider Sedna
9. | 9 | Földelt csatlakozóaljzat | 63 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 10 | Földelt csatlakozóaljzat, IP44 | 28 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 11 | Földelt csatlakozóaljzat 2db közös keretben | 90 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 12 | Földelt csatlakozóaljzat 3db közös keretben | 64 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 13 | Földelt csatlakozóaljzat 4db közös keretben | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
Kapcsolók elhelyezése, falon kívül, bekötéssel, 10A, Típus: Schneider Sedna
9. | 14 | Kétpólusú kapcsoló, IP44 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 1
Csatlakozóaljzat elhelyezése, falon kívül, bekötéssel, kerettel együtt, 16A, Típus: Schneider Sedna
9. | 15 | Földelt csatlakozóaljzat, IP44 | 21 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 16 | PD1 jelű - Padlóbodoz - 2db 2P+PE 230V dugaljzattal (informatikai aljzatokat lásd gyengeáramnál), Típus: Schneider | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 17 | PD2 jelű - Padlóbodoz - 6db 2P+PE 230V dugaljzattal (informatikai aljzatokat lásd gyengeáramnál), Típus: Schneider | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 18 | PD4 jelű - Padlóbodoz - 2db 2P+PE 230V dugaljzattal és 2db 24V dugaljzattal, Típus: Schneider | 17 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 19 | CST1 jelű csatlakozótábla oldalfalra szerelve a következő kiépítettséggel: 2db 2s+f 250V 16A dugaszoló aljzat, 1db 3s+n+f 16A-es dugaszoló aljzat, 1db 3xC16A-es, 2db 1xC16A-es kismegszakító, 1db 40A-30mA FI-kapcsoló, Típ.: Schneider Kaedra | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | 20 | Tűzvédelmi főkapcsoló, Típus: Gewiss 42 RV sorozat / GW 42 201 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 1
9. | Szerelvények összesen | [5 empty] | 0 | 0
10. | IPARI SZERELVÉNYEK
Egyéb kéziműködtetésű terheléskapcsoló elhelyezése bekötéssel, tokozott kivitelben, 63 A-ig, Schneider Vario
10. | 1 | 2P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 16A | 23 | db |  |  | 0 | 0 | 1
10. | 2 | 3P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 16A | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
10. | 3 | 3P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 25A | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
10. | 4 | 3P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 40A | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1
10. | 5 | 3P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 63A | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 1
10. | 6 | JR jelű, Jelenlétérzékelő (relé kimenettel, 360°) - mennyezeti/álmennyezeti, Típus: B.E.G - Luxomat, fehér | 44 | db |  |  | 0 | 0 | 1
10. | 7 | JRF jelű, Jelenlétérzékelő (relé kimenettel, folyosó oőtikás) - mennyezeti/álmennyezeti, Típus: B.E.G - Luxomat, fehér | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 1
10. | 8 | MG jelű, Mozgásérzékelő (relé kimenettel, 180°) - oldalfali, kültéri, Típus: B.E.G - Luxomat, fehér | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 1
10. | Ipari szerelvények összesen | [5 empty] | 0 | 0
11. | EGYÉB TÉTELEKEK
11. | 1 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 30 | db |  |  | 0 | 0 | 1
11. | 2 | Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,00 kg/db-ig | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 1
11. | 3 | Kivitelezett villamos berendezés üzemi próbái, üzembehelyezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
11. | 4 | Villamos fogyasztóberendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata jegyzőkönyv készítésse | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
11. | 5 | Kiviteli terv elkészítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
11. | 6 | Érintésvédelembe bekötött fogyasztók szabványossági felülvizsgálata jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
11. | 7 | Szigetelési ellenállás mérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
11. | 8 | Átadás, oktatás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
11. | 9 | Felírati táblák elhelyezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 1
11. | Egyéb tételek összesen | [5 empty] | 0 | 0