## Árazatlan_kv_kiírás I.ütem
Veresegyházi katolikus gimnázium Árazatlan költségvetés I. ütem
Sorszám | Tételszám | Tétel szövege | Tervezett mennyiség | Egység | Egységár | Díj összesen (eFt)
1 | "K" | Meglévő burkolat bontása és helyreállítása csapadékvíz csatornák közüzemi hálózatra bekötésénél | 20 | m2
2 | 13-001-1.2..1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélyságig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,8-2,00 m árokszélesség között, zártsorú | 4288 | m2
3 | 14-002-1.1 | Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel | 6 | m
4 | 14-002-1.2 | Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm átmérőjű szívókutak fenékbetonozása | 4 | db
5 | 14-002-2.1.1 | Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval | 720 | óra
6 | 14-002-2.2.1 | Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval | 180 | óra
7 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály III. | 20 | m3
8 | 21-003-2.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig | 2373 | m3
9 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 731 | m3
10 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészbe | 1597 | m3
11 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95 % | 1597 | m3
12 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % | 731 | m3
13 | 21-011-2.1.1 | Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20 m távolságig | 776 | m3
14 | 53-001-31.5.1.1-0131705 | Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x6000 mm SN8, KGEM 110/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 78 | m
15 | 53-001-31.5.1.3-0131725 | Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,7x6000 mm SN8, KGEM 160/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 320 | m
16 | 53-001-31.5.1.4-0131735 | Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x5,9x6000 mm SN8, KGEM 200/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 137 | m
16 | 53-001-31.5.2.1-0131755 | Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 315x9,2x6000 mm SN8, KGEM 315/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 148 | m
17 | 53-001-31.5.2.2-0131765 | Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 400x11,7x6000 mm SN8, KGEM 400/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 141 | m
18 | „K” | Köralakú 1,00 m átmérőjű, előregyártott akna készítése, előre elkészített, tömörített kavicságyazatra, fenék, magasító, szűkítő elemekből, akna fedlappal | 45 | db
19 | 53-005-34 K | Előregyártott műanyag aknák készítésa, előre elkészített, tömörített kavicdágyazatra, DN400. magasító elemmel, fedlappal | 21 | db
20 | 53-009-K | Vízzárósági vizsgálat, csatornánál | 824 | m
21 | 54-005-5.1-0110043 | KPE nyomócső szerelése földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő:16-50 mm között, PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10 bar (C=1,25), PE80VSDR176032200K (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 201 | m
22 | 54-005-5.2-0110068 | KPE nyomócső szerelése földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő:63-90 mm között, PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 90x8,2 mm 12,5 bar (C=1,25), PE80VSDR11090EN100K (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 55 | m
23 | 54-006-1.3.1-0131023 | DN25 gömbcsap elhelyezése meglévő tolózáraknában | 1 | db
24 | 54-008-7.4 | Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN32 | 5 | db
25 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 256 | m
26 | "K" | Vasbeton vízóraakna készítése, DN80 ultrahangos vízórával és külön kialakított DN32 locsolóvíz mérővel | 1 | db
27 | 54-016-6.1 | Szakaszo és hálózati nyomáspróba vízzel, 200 mm külső átmérőig | 256 | m
28 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 256 | m
29 | "K" | D90 KPE nyomócső szerelése hegesztett kötésekkel földárokba fektetve, idomokkal, szerelvényekkel, földmunkával, kompletten |  | m
30 | "K" | ELSTER BK-G40 típusú (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) gázmérő beépítése kompletten | 1 | db
| "K" | GÁZGÉP VF-50 típusú (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) nyomáscsökkentő beépítése kompletten | 1 | db
Nettó mindösszesen:

## Árazatlan kv. kiírás II. ütem
Veresegyházi katolikus gimnázium Árazatlan költségvetés II. ütem
Sorszám | Tételszám | Tétel szövege | Tervezett mennyiség | Egység | Egységár | Díj összesen (eFt)
1 | 13-001-1.2..1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélyságig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,8-2,00 m árokszélesség között, zártsorú | 1764 | m2
2 | 14-002-1.1 | Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel | 6 | m
3 | 14-002-1.2 | Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm átmérőjű szívókutak fenékbetonozása | 4 | db
4 | 14-002-2.1.1 | Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval | 720 | óra
5 | 14-002-2.2.1 | Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval | 180 | óra
6 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály III. | 20 | m3
7 | 21-003-2.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig | 951 | m3
8 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 255 | m3
9 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészbe | 681 | m3
10 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95 % | 681 | m3
11 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % | 255 | m3
12 | 21-011-2.1.1 | Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20 m távolságig | 270 | m3
13 | 53-001-31.5.1.1-0131705 | Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x6000 mm SN8, KGEM 110/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 130 | m
14 | 53-001-31.5.1.3-0131725 | Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,7x6000 mm SN8, KGEM 160/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 116 | m
15 | 53-001-31.5.1.4-0131735 | Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x5,9x6000 mm SN8, KGEM 200/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 74 | m
16 | 53-001-31.5.1.5-0131745 | Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 250x7,3x6000 mm SN8, KGEM 200/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 20 | m
17 | 53-001-31.5.2.1-0131755 | Egyoldalon tokos csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6.00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 315x9,2x6000 mm SN8, KGEM 315/6M-EN (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 142 | m
18 | „K” | Köralakú 1,00 m átmérőjű, előregyártott akna készítése, előre elkészített, tömörített kavicságyazatra, fenék, magasító, szűkítő elemekből, akna fedlappal | 14 | db
19 | 53-005-34 K | Előregyártott műanyag aknák készítésa, előre elkészített, tömörített kavicdágyazatra, DN400. magasító elemmel, fedlappal | 23 | db
20 | 53-009-K | Vízzárósági vizsgálat, csatornánál | 482 | m
21 | 54-005-5.1-0110043 | KPE nyomócső szerelése földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő:16-50 mm között, PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10 bar (C=1,25), PE80VSDR176032200K (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 20 | m
22 | 54-008-7.4 | Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN32 | 1 | db
23 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 20 | m
24 | "K" | ACO Lipumax NG2 zsírleválasztó berendezés (2 l/s névleges terhelésű), 400 l iszaptérrel, földmunkával, kompletten (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 1 | db
25 | 54-016-6.1 | Szakaszo és hálózati nyomáspróba vízzel, 200 mm külső átmérőig | 20 | m
26 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 20 | m
Nettó mindösszesen: