## Összesítő
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIIRÁS
VERESEGYHÁZI, KATOLIKUS GIMNÁZIUM
2112, Veresegyház, Fő út 117-125., Hrsz.: 58
1. ÜTEM
VILLAMOS AJÁNLATADÁSI TERV
GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK
| Munkanem megnevezése |  | Anyag összege | Díj összege
| 1. TŰZJELZŐ RENDSZER |  | 0 | 0
| 2. INFORMATIKAI HÁLÓZAT |  | 0 | 0
| 3. HANGOSÍTÁSI RENDSZER |  | 0 | 0
| 4. BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER |  | 0 | 0
| 5. VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZER |  | 0 | 0
| 6. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  | 0
| ÁFA 27% |  |  | 0
| Bruttó összköltség |  |  | 0
Figyelem!
Az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:
1./ A mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a szükséges mennyiséget kell beállítani és jelezni kell a Megrendelő felé!
2./ Műszakilag nem kielégítő tervbeni megoldást jelezni kell a Megrendelő felé!
3./ A megadott anyagárak a kivitelezéshez tartozó minden segédanyagot ( bilincsek, érvéghűvelyek, hulladékok stb.) kell hogy tartalmazzák.
4./ Az összes berendezésre vonatkozóan komplett egységre, minden kiegészítőre és felszereléssel együtt kell ajánlatot adni!
5./ A megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell hogy tartalmazzanak!
6./ A megadott díjtételek minden, az átadáshoz szükséges mérési, adminisztrációs költséget kell hogy tartalmazzanak!
Budapest, 2017.július

## Kiírás
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Me | Anyag egységár | Munkadíj | Anyag összesen | Munkadíj összesen
1. TŰZJELZŐ RENDSZER
1.1 | AM4000+TAPEN54-24 / NOTIFIER | Tűzjelző központ, 4 hurkos kiépítés, 2*26AH akkuval, TAPEN54-24/5NND segédtápegységgel, 2*26Ah akkuval, beépítve, bekötve, lepróbálva minden üzemállapotban. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.2 | LCD6000-N / Notifire | Tűzjelző távkezelő egység,kompletten, beépítve, bekötve, lepróbálva minden állapotban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.3 | 22051EI / SYSTEM SENSOR | Optikai füstérzékelő, analóg, címezhető, felszerelve lepróbálva | 83 | db |  |  | 0 | 0
1.4 | 7251 / SYSTEM SENSOR | Nagy érzékenységű optikai füstérzékelő, légcsatorna érzékelő házhoz, analóg, címezhető, felszerelve lepróbálva | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.5 | B501AP / SYSTEM SENSOR | Magasított aljzat, címezhető automatikus érzékelők számára, felszerelve, bekötve, lemérve, feliratozva | 83 | db |  |  | 0 | 0
1.6 | MCPA5-R01-I / SYSTEM SENSOR | Kézi jelzésadó, törőüveggel, magyar felirattal, szerelődobozzal, utánvilágító táblával, címezhető, felszerelve, lepróbálva | 12 | db |  |  | 0 | 0
1.7 | DNRE+ST2 / SYSTEM SENSOR | Mintavevő kamrás légcsatorna érzékelő, a légcsatornához illő furatos csővel, felszerelve a légcsatorna oldalára, lepróbálva | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.8 | M501MEA / SYSTEM SENSOR | Monitor modul szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva | 3 | db |  |  | 0 | 0
1.9 | SC6+Moduldoboz / SYSTEM SENSOR | Vezérlő modul, 6db felügyelt kimenettel (hangjelző vezérlés), szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.10 | CR6+Moduldoboz / SYSTEM SENSOR | Vezérlő modul, 6db relé kimenettel (gépészeti vezérlés), szerelődobozzal, címezhető, felszerelve, lepróbálva | 5 | db |  |  | 0 | 0
1.11 | MCP2A+SR1 / SYSTEM SENSOR | Kézi jelzésadó, törőüveggel, magyar felirattal, szerelődobozzal, utánvilágító táblával, hagyományos relés, felszerelve, lepróbálva | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.12 | K20SRS-11+SR1 / KAC | Kulcsos kapcsoló, ajtó vezérléshez, felirat nélkül, szerelődobozzal, felszerelve, lepróbálva | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.13 | WR9303-S11+SR1 / KAC | Nyomógomb, a tűzgátló ajtó kézi elengedéséhez, felirat nélkül, szerelődobozzal, felszerelve, lepróbálva | 4 | db |  |  | 0 | 0
1.14 | CWSO-RR-S1+CSR / KAC | Beltéri tűzjelző hangjelző, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban | 22 | db |  |  | 0 | 0
1.15 | INDICASS / Notifire | Másodkijelző rejtett érzékelők számára, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban | 5 | db |  |  | 0 | 0
1.16 | bekötés | Gépészeti vezérlés bekötése, lepróbálása | 14 | db |  |  |  | 0
1.17 | EM-10 / KAC | Ajtótartó síktapadó mágnes, tűzgátló ajtóra szereleve, aljzattal, lepróbálva, minden üzemállapotban | 14 | klt |  |  | 0 | 0
1.18 | EFFEFF37RR zár | Elektomos ajtózár, inverz működésű, zárnyelv visszajelzővel, ajtóba építve, felszerelés, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.19 | Tűz táp | TAPEN54-24 V /1,5 A EN54-4 tápegység | 3 | db |  |  | 0 | 0
1.20 | JB-Y/ST/Y1x2x1mm /CQR | Tűzjelző BUS kábel, twistelt, árnyékolt, védőcsőbe húzva, lemérve | 3710 | m |  |  | 0 | 0
1.21 | JB-H/ST/H2x1,5mm2 E30/CQR | Tűzjelző hangjelző és vezérlő kábel, árnyékolt, tűzálló kivitel, funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve, lemérve | 1480 | m |  |  | 0 | 0
1.22 | GPRS | Automatikustűzoltósági átjelzés, kiépítése, programozása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.23 | Járulékos költségek: | - a terv engedélyeztetése, hatósági ügyintézés | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - szerelési apróanyagok | 1 | klt |  |  | 0
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, oktatás | 1 | klt |  |  |  | 0
1. Tűzjelző rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
2. INFORMATIKAI HÁLÓZAT
2.1 | Rack szekrény Rittall | 42U (800x1000) álló szekrény, összeépítve, kompletten benne: | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Gyengeáramú kp. | 6 db, 1U-os vak panel
2 db, 1U-os szellőző panel
6 db, 1U-os kábelrendező panel
1 db, 2U-os kihúzható tálca
1 db, 230VAC sáv, 6 db-os szerelt dugaljakkal
3 db, 24 portos optikai patch panel, feltöltve SC csatlakozókkal
8 db, 24 portos informatikai patch panel, feltöltve RJ45 csatlakozókkal, Cat.6
2.2 | Dupla RJ45 fali aljzat | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 63 | db |  |  | 0 | 0
2.3 | Szimpla RJ45 fali aljzat | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 26 | db |  |  | 0 | 0
2.4 | 2 db RJ45 aljzat, padlódobozban | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai padlódobozba épített csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 22 | db |  |  | 0 | 0
2.5 | 4 db RJ45 aljzat, padlódobozban | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai padlódobozba épített csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 3 | db |  |  | 0 | 0
2.6 | U/UTP4*2*0,6 Cat.6 kábel/halogénmentes | Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, jelöve, dokumentálva | 11440 | m |  |  | 0 | 0
2.7 | patch kábel (Cat.6) | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 1,0 m patch kábel, a szekrénybe építve | 26 | db |  |  | 0 | 0
2.8 | patch kábel (Cat.6) | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 1,5 m patch kábel, a szekrénybe építve | 170 | db |  |  | 0 | 0
2.9 | patch kábel (Cat.6) | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 2 m patch kábel, a szekrénybe építve | 12 | db |  |  | 0 | 0
2.10 | U/UTP kébelvég | U/UTP kábelek végeinek előkészítése bekötéshez | 416 | db |  |  |  | 0
2.11 | Speciális kábelkiveze-tő projektor részére | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus kábelkivezető szerelvény aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 14 | db |  |  | 0 | 0
2.12 | HDMI kábel 5m | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 5 m HDMI kábel, a digitális táblához | 14 | db |  |  | 0 | 0
2.13 | Stereó audió kábel 5m | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 5 m stereo audió kábel, a digitális táblához | 14 | db |  |  | 0 | 0
2.14 | Telefon központ KX-NS500NE + KX-NS5174X+ KX-NS5162X / Panasonic | Telefonközpont 6 fővonal és 34 IP mellék kezelésére alkalmas kiépítés, 2 portos kaputelefon modullal, beépítve, programozva, lepróbálva | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.15 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | klt |  |  | 0
|  | - mérés, átadási jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás | 1 | klt |  |  |  | 0
2. Informatikai hálózat összesen | [6 empty] | 0 | 0
3. HANGOSÍTÁSI RENDSZER
3.1 | CMA-104H2 /Castone | Hangközpont 4 hangzónás, 4 bemenet, RACK szekrénybe építve, kompletten, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3.2 | CPA-100H 600W /Castone | Végerősítő 100V/600W, RACK szekrénybe építve, kompletten, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 2 | klt |  |  | 0 | 0
3.3 | CH104 / Castone | Beltéri oldalfali szerelhető hangszóró 100V/3-6W, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 34 | db |  |  | 0 | 0
3.4 | CDM04/Castone | Asztali kivitelű mikrofon pult, teljes kezelést biztosító funkció gombokkal, hangzónánkénti választással, hangerő szabályozással, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 1 | db |  |  | 0 | 0
3.5 | MT2*1,5mm/CQR | hangosítási hangkör kábel védőcsőve húzva, lemérve | 1020 | m |  |  | 0 | 0
3.6 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok, csatlakozók | 1 | klt |  |  | 0
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, oktatás | 1 | klt |  |  |  | 0
3. Hangosítási rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
4. BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
4.1 | DGP-EVO192/PARADOX | behatolásjelző központi egység, transzformátorral, (BAQ60T12) 12VDC/5A tápegységgel, 12VDC/17Ah akkumulátorral, zárral, tamperkapcsolóval, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4.2 | APR-ZX8+táp/PARADOX | 16 csatornás zónabővítő egység, zárható, szabotázsvédett dobozba szerelve, (BAQ60T12) 12VDC/5A stabilizált tápegységgel (akkutöltő funkcióval), 1db 12VDC/17Ah akkumulátorral, beépítése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 2 | klt |  |  | 0 | 0
4.3 | APR-ZX8/PARADOX | 16 csatornás zónabővítő egység, bővítő dobozba szerelve, beépítése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4.4 | DGP-LCD/PARADOX | behatolásjelző központ LCD kezelő egység, felszerelés, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 2 | db |  |  | 0 | 0
4.5 | PARA Pro /PARADOX | passzív infra mozgásérzékelő, normál lencsével, oldalfali tartóval, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 22 | db |  |  | 0 | 0
4.6 | C206 / Solleysec | reed ajtónyitásérzékelő, felszerelése, bekötése, lepróbálása | 57 | db |  |  | 0 | 0
4.7 | ECHO /BENTEL | kültéri nyomókamrás hang- fényjelző, 12VDC/7,2Ah akkumulátorral, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 1 | db |  |  | 0 | 0
4.8 | LYiCY2x2x0,75 /MKM | BUS kábel 2x2x0,75 árnyékot, behatolásjelző rendszerhez, védőcsőbe húzva, lemérve, | 100 | m |  |  | 0 | 0
4.9 | CABS6*0,22/CQR | hurok kábel 6*0,22mm árnyékot, behatolásjelző rendszerhez, védőcsőbe | 2370 | m |  |  | 0 | 0
4.10 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | klt |  |  | 0
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, oktatás | 1 | klt |  |  |  | 0
4. Behatolásvédelmi rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
5. VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZER
5.1 | TC-DVR MN5232 IP / TechSON | TechSon SmartSpeed N szériás önálló IP digitális videórögzítő, max. 5 Mpx-es kamerákhoz. Videó rögzítő DVR, 16 csatornás, 2 belső HDD, Dual stream, HDMI 4K, H.265, 800fps: 2592x1944 (5 Mpx), rendszer és alkalmazás szoftverekkel, RACK szekrénybe építhető típus. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5.2 | Videó felügyeleti szerver szoftver | Videó felügyeleti szerver szoftver: min. 16db IP kamera, és 1db kliens kezeléséhez | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5.3 | Professzionális PC számítógép, videó felügyeleti kliens szoftverrel | PC szerver: Intel Corei7, 6Gb RAM, 2TB HDD-vel, Cheaftech tápegység, bekötve, programozva | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5.4 | 24" TFT monitor | 24" TFT monitor, videó konverterrel, bekötve, beállítva | 1 | db |  |  | 0 | 0
5.5 | Switch 16 port PoE / CISCO | 16 db RJ45/1Gb SFTP port, 2 db SC/10Gb optikai port, PoE 120W tápfeladó , Cisco stack csatlakozóval összekötve | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5.6 | Kül/beltéri kamera TCIP E2 Pro74248 IR VF VCA / TechSON | Oldalfalra szerelhető PoE táplálású, 4Mp-es kamera, variofokális objektívvel, tartóval, rejtett kábelbevezetés, felszerleve, bekötve, lepróbálva | 2 | db |  |  | 0 | 0
5.7 | Beltéri dome kamera TCIP E1-D 62030 IR VF MDN 2,8-12 / TechSON | Mennyezetre szerelhető PoE táplálású, 2Mp-es kamera, variofokális objektívvel, dome házban, felszerleve, bekötve, lepróbálva | 6 | db |  |  | 0 | 0
5.8 | U/UTP4*2*0,6 Cat.6 kábel/halogénmentes | Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, jelöve, dokumentálva | 440 | m |  |  | 0 | 0
5.9 | Szimpla RJ45 csatlakozó | lengő kialakítású informatikai csatlakozó dugó, U/UTP Cat.6 kábelre felszerelve, lepróbálva, jelölve | 8 | db |  |  | 0 | 0
5.10 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok, csatlakozók | 1 | klt |  |  | 0
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, oktatás | 1 | klt |  |  |  | 0
5. Videó megfigyelő Rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
6. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE
6.1 | Ø16mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba | 460 | m |  |  | 0 | 0
6.2 | Ø25mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba | 500 | m |  |  | 0 | 0
6.3 | Ø16mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 2000 | m |  |  | 0 | 0
6.4 | Ø25mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 1600 | m |  |  | 0 | 0
6.5 | Ø40mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 800 | m |  |  | 0 | 0
6.6 | Ø65mm/ElektroProfi | Műanyag szerelvénydoboz beépítése előre elkészített fészekbe | 125 | db |  |  | 0 | 0
6.7 | Ø80mm/ElektroProfi | Műanyag áthúzódoboz beépítése előre elkészített fészekbe | 300 | db |  |  | 0 | 0
6.8 | FXPM40mm / ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémbe ill. aljzatba építve, betonozás előtt. | 250 | m |  |  | 0 | 0
6.9 | PVC80 védőcső | PVC védőcső fektetése, földszinti aljzatbetonba. | 50 | fm |  |  | 0 | 0
6.10 | 100*100mm /ElektroProfi | Műanyag kötödoboz beépítése előre elkészített fészekbe | 60 | db |  |  | 0 | 0
6.11 | építőmesteri munka | Falhorony készítése védőcső számára, Ø11-16 mm védőcső számára | 500 | m |  |  |  | 0
6.12 | építőmesteri munka | Falhorony készítése védőcső számára, Ø25-29 mm védőcső számára | 500 | m |  |  |  | 0
6.13 | építőmesteri munka | Fal, ill. födém áttörés készítése max. 10*10 cm felületen | 9 | db |  |  |  | 0
6.14 | építőmesteri munka | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 460 | fm |  |  |  | 0
6.15 | építőmesteri munka | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 425 | db |  |  |  | 0
6.16 | építőmesteri munka | Csőhorony vakolása csőrögzítéssel, gipszes vakolóanyaggal | 1000 | fm |  |  |  | 0
6.17 | építőmesteri munka | Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára Ø60-80mm | 425 | db |  |  |  | 0
6.18 | építőmesteri munka | Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára 100*100mm | 60 | db |  |  |  | 0
6.19 | Kábeltálca / ElektroProfi | KBSI200*60*1 kábeltálca kiépítése tartószerkezetekkel, idomokkal | 220 | m |  |  | 0 | 0
6.20 | E30/ElektroProfi | Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 1-3 kábelig | 1000 | m |  |  | 0 | 0
6.21 | E30/ElektroProfi | Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 4-8 kábelig, kábeltálcával | 100 | m |  |  | 0 | 0
6.22 | földmunka | Földárok ásása, 30 cm széles, 80 cm mély, föld kitermelése, majd tömörítéssel visszatöltve | 600 | fm |  |  | 0 | 0
6.23 | földmunka | Jelölőszalag és jelölő tégla fektetése, földárokba | 600 | fm |  |  | 0 | 0
6.24 | PVC80 védőcső | PVC védőcső fektetése, előre elkészített földárokba, MCU1,5 vezeték behúzószállal | 650 | fm |  |  | 0 | 0
6.25 | 0,8m*0,8m*1m akna | Beton húzóakna, zárható fedéllel, gyengeáramú hálózatok alépítménye részére, helyszínen zsaluzva, kibetonozva | 4 | klt |  |  | 0 | 0
6.26 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | klt |  |  | 0
|  | - átadás, | 1 | klt |  |  |  | 0
6. Gyengeáramú rendszerek alapszerelése összesen | [6 empty] | 0 | 0