## Termál rendszer kiépítése
VERESEGYHÁZ Katolikus Gimnázium
Termál rendszer kiépítése
Megnevezés | Mennyiség | Egységár anyag | Egységár díj | Anyag | Díj | Nettó ár | Bruttó ár
Kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Földmunka, bontási munkák (vezeték takarása 1 m): közműfeltárások, aszfaltbontás, árokásás kézi és gépi erővel, homokágy készítése, visszatöltés réteges tömörítéssel, maradék föld elszállítása | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Előremenő PP SDR11 vezeték hőszigetelve segédanyagokkal DN110/Da200 méretben | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt idom PP SDR11 DN110/Da200 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visszatérő PP SDR11 vezeték DN110 méretben | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Szigeteletlen idom PP SDR11 DN110 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vezeték hegesztése PP SDR11 DN110 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomáspróba, nyomvonal geodéziai bemérése | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Helyreállítás, tereprendezés | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Termál fűtési hőcserélő, korrózióálló, 500 kW | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Termál HMV hőcserélő, korrózióálló, 150 kW | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kombinált szabályozó szelepek (Fűtés) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kombinált szabályozó szelepek (HMV) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hitelesített hőmennyiségmérő | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Termál hőközpont gépészeti szerelése korrózióálló anyagokkal: összekötő csővezetékek (DN50-DN100), ívidomok, szerelvények, nyomásmérők és hőmérők | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hőközponti gépészeti rendszer polifoam hőszigetelése | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika kompakt szabályozóval, szoftverrel, érzékelőkkel, szereléssel, meglévő távfelügyeletre való csatlakozás kiépítése mikrohullámú antennák segítségével | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Villamos munkák | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0