## Záradék
NALA_MI kft
2146 Mogyoród, Templom u. 9.
Tel.: 309/526-285, Tel./Fax: 28/430-368
Bank:10103836-06389800-01003000
Adószám: 23073289-2-13
Egyházmegyei Katolikus Iskolák
Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. |  | Kelt: 2017. október
MSZ: 127/2017
Csörög Kossuth Lajos utca 1864/10 hrsz |  | Készítette: Nagy Lajos, Maksa J.
Új építésű Általános Iskola
Külső víz és szennyvíz ellátás
KIVITELI TERV
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Környezetvédelmi berendezések, mentesítések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-053-1.1 | Közmű bekötések vízvezeték hálózat bekötése a közmű vezetékbe (Vízmű számla) | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 19-081-11.1.2 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 8 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 181.44 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-7.1.1.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig | 4 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 90.72 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 90.72 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 45.36 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 21-008-2.2.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% | 90.72 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 90.72 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-31.1.1-0131501 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-EN | 8 | m |  |  | 0 | 0
2 | 53-001-31.3.1.3-0131523 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x3000 mm SN4, KGEM160/3M-EN | 40 | m |  |  | 0 | 0
3 | 53-001-31.3.1.4-0131533 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x3000 mm SN4, KGEM200/3M-EN | 89 | m |  |  | 0 | 0
4 | 53-005-1.1.2.1-0641211 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig SW Umwelttechnik AA 100/50/9 cm beton akna-fenékelem, künet nélkül, Cikkszám: 1000001386 | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 53-005-1.3.2.3-0641252 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, bármely méretű beépített csőcsatlakozó elemmel, belső csőátmérő: 100 cm, 100-130 cm magasság között SW Umwelttechnik AA-V 100/110/12 cm beton akna-fenékelem, 30 cm tokos cső csatlakozással, Cikkszám: 1000000283 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 53-005-8.2.1.2-0650755 | Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-60 cm ELSŐ BETON tisztítóakna felsőszűkítő, 100/50/50/12 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | 53-005-31.2-0234706 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 315 PIPELIFE PVC-U tisztítónyíláshoz átfolyós fenékelem 315 mm/160 mm/160 mm, KGA315/160/160P | 3 | db |  |  | 0 | 0
8 | 53-005-31.2-0234707 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 315 PIPELIFE PVC-U tisztítónyíláshoz átfolyós fenékelem 315 mm/200 mm/200 mm, KGA315/200/200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
9 | 53-005-32.1-0235401 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 200-315 aknafalcső PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 200 mm/2000 mm, KGGL200/2MS.SN2F | 7 | db |  |  | 0 | 0
10 | 53-005-41.3.1.4-0234824 | Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, fedlap elhelyezése keret nélkül, DN 500 méretig, DN 315 PIPELIFE KG PVC fedlap zöldterületi tisztítónyíláshoz 315 mm, KG315PVC-FEDLAP | 2 | db |  |  | 0 | 0
11 | 53-007-5.3-0136881 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel REHAU AWASCHACHT öntöttvas fedlap, D 400 TGW, DN 315, Cikkszám: 175584 | 3 | db |  |  | 0 | 0
12 | 53-007-5.3-0158207 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel NORFOND GGG kerek fedlap kerettel, fedőfestéssel S600D3A d305, D400 terhelési osztály, magasság 200 mm Cikkszám: NA030DS6 | 2 | db |  |  | 0 | 0
13 | 53-005-28.1.1-0650808 | Előregyártott beton vízóra aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, 1,50-2,00 m belméretig | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-5.2-0110066 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 63x5,8 mm 12,5bar (C=1,25), 80VSDR11063EN100K | 70 | m |  |  | 0 | 0
2 | 54-005-6.2-0210472 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE csatlakozó idom 63/57/2" KPE-acél összekötő tokos, 10 bar, SBX063 | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 54-005-6.2-0246643 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós külső menetes átmenetI idom 63 mm x 2" SDR11, AG63X2"ELGEF | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 54-006-1.3.2-0131026 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, gömbcsap DN 32-80 között MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 40 DN 50 | 8 | db |  |  | 0 | 0
5 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 60 | m |  |  | 0 | 0
6 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 60 | m |  |  | 0 | 0
7 | 54-021-1.1.2-0143973 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 65 L. Frischhut GGG Q kétkarimás könyök NÁ 65, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: Q065 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 54-021-1.1.4.1-0143583 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 100/ NÁ 65, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: T100065 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-002-1.1.2.3.1-0122201 | Vízmérőhelyek készítése szabadon, horganyzott acélcsőből, átkötés nélkül, karimás kötéssel, tolózárral, DN 50 HAWLE éktolózár beépítési készlettel PN 10, 50 DN | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-021-11.2-0420075 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 Mohácsi Vasöntöde földfeletti tűzcsap 1,25 m, FF-100-00B | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-021-16.2-0990013 | Beépítési készlet szerelése, öntöttvas védőcsővel és kulcsszárral, DN 80 - 100 között Beépítési készlet, 100 NÁ | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-002-5.2.1.4-0324307 | Impulzusadó vízmérő hitelesítéssel, karimás kötéssel, egysugaras, DN 50 ARAD-OCTÁV | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Környezetvédelmi berendezések,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 93-001-2.1.1.5-0350862 | Zsírfogó berendezés szerelése, polipropilén vagy polietilén tartályos berendezések, álló kivitelben, hordózáras fedéssel, kézi- vagy közvetlen szívócsöves ürítésre, 4 l/s EURO-PURATOR ECOLIP P-RD PE kerek zsírfogó tartály, 4 l/s, dierektleszívócsővel, zártan szagmentesen üríthető, keverő+ felszereléssel kompl.,Csz:3200153 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0