## Záradék
Fényesvölgy Kft.
Név : Csörög iskola
Cím : Csörög, Kossuth Lajos utca |  | Kelt: 2017 év.10.hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Villanyszerelés |  | Készítette :.Münnich Gábor
Készült: TERC programmal 2017 3 negyedévi árszinten
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 260 | m |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-9.2.2 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m3 földkiemelés, 3,0 m földfúrással | 18 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 8 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 770 | m |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 310 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 1040 | m |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 200 | db |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-32.2 | Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 25 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110113 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 1193 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 1885 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 215 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
4 | 71-001-1.1.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, | 393 | m |  |  | 0 | 0
Kód: MU-I 16
5 | 71-001-1.1.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, | 10 | m |  |  | 0 | 0
Kód: MU-I 21
6 | 71-001-1.1.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 36 mm, | 15 | m |  |  | 0 | 0
Kód: MU-I 36
7 | 71-001-1.1.2.3-0110048 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 48 mm, | 10 | m |  |  | 0 | 0
Kód: MU-I 48
8 | 71-001-2.1 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba(köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 11-16 mm | 645 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-001-2.3-0910054 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba(köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 36-48 mm FXP típusú páncélszerű flexibilis védőcső, 36 mm | 155 | m |  |  | 0 | 0
10 | 71-001-5.1.2.1.1-0130601 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig KOPOS KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 40, Cikkszám: KF 09040 BA/FA | 185 | m |  |  | 0 | 0
11 | 71-001-5.1.2.1.3-0130603 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 63 KOPOS KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 63, Cikkszám: KF 09063 BA/CA/FA | 25 | m |  |  | 0 | 0
12 | 71-001-5.1.2.2.1-0130606 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méret felett, DN 110-125 KOPOS KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 110, Cikkszám: KF 09110 BA/FA | 60 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-001-11.1.1-0121108 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM fehér sorolható doboz, 65-SK2, Kód: 65-SK2 | 250 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-001-11.1.2-0121101 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100 | 40 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-001-11.1.2-0121105 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 80 mm, Kód: MÜDS80 | 40 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-001-11.2.1-0122006 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HENSEL D 9125 Z összekötő doboz rézvezetékhez, 2,5 mm2, 5 pólusú 2,5 mm2-es sorkapoccsal,külső felerős.,EAN: 4012591606468 | 27 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-001-14.1-0121515 | Öntött betonba szerelhető doboz elhelyezése, fa vagy acél zsaluzatra szerelve, Névleges méret: Ø 35 mm-től KOPOS süllyesztődoboz betonfalba, egyes, sorolható kivitel, 50mm mély, R: KBT-3/71 AB, tetővel R: KBV-2/71 KB | 160 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-001-24.2.4-0533836 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 195x65 mm, 130 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10453 + 010526) | 250 | m |  |  | 0 | 0
19 | 71-001-48.1.2.1.1-0543001 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35 mm OBO RKS 305 kábeltálca perforált 0,75 mm, 35x50 mm, FS szalaghorganyzott, | 105 | m |  |  | 0 | 0
Cikkszám: 6047408
20 | 71-001-49.2-0543531 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO MAH 60/100 középfelfüggesztés 100 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6358705 | 100 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-001-51.12.1.2-0545089 | Padló alatti szerelés; süllyesztett előreszerelvényezett padlódoboz, tetővel felnyíló fedéllel, 8-9 modullal LEGRAND Összeszerelt pop-up felnyíló süllyesztett padlódoboz 8 (2x4) modul, 2x2P+F csatlakozóaljzattal, 2xRJ45 Cat6 UTP aljzattal, 1x HD15+Jack | 22 | db |  |  | 0 | 0
aljzattal, vezetékekkel, fehér (Kat.szám:054046)
22 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 10760 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
23 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 5945 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
24 | 71-002-1.1-0224410 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F | 50 | m |  |  | 0 | 0
2x1,0 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF21
25 | 71-002-1.1-0224413 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F | 20 | m |  |  | 0 | 0
3x1,0 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF31
26 | 71-002-1.1-0224429 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J | 730 | m |  |  | 0 | 0
3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315
27 | 71-002-1.1-0224430 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J | 775 | m |  |  | 0 | 0
3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325
28 | 71-002-1.2-0213004 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 425 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x4 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
29 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 930 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
30 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 505 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
31 | 71-002-1.3-0213016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 10 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
32 | 71-002-13.1-0222555 | Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben, védőcső behúzva vagy kábeltálcára fektetve, 2-12 erű sodrott rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó | 140 | m |  |  | 0 | 0
vezetékvégek bekötése nélkül (vakolatba is) keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NHXMH 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel E90 tűzálló
33 | 71-002-13.1-0222565 | Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben, védőcső behúzva vagy kábeltálcára fektetve, 2-12 erű sodrott rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó | 470 | m |  |  | 0 | 0
vezetékvégek bekötése nélkül (vakolatba is) keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NHXMH 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel E90 tűzálló
34 | 71-002-14.1-0224422 | Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,8-1,5 mm2 PannonCom-Kábel JB-H(St)H 4x2x0,8 | 105 | m |  |  | 0 | 0
E30/FE180 tűzálló tűzjelző kábel (500m) Csz: JBHSTH4208E30500
35 | 71-002-16.2-0224440 | Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 erű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,221-0,75 mm2 PannonCom-Kábel riasztókábel, 6x0,22+2x0,5 Csz: RIA6+2 | 540 | m |  |  | 0 | 0
36 | 71-002-17.1-0339170 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 4x1 mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0
37 | 71-002-21.1-0217093 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 165 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
38 | 71-002-21.1-0221501 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 105 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 2x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
39 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 140 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
40 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 15 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
41 | 71-002-21.2-0221524 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel | 15 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 3x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
42 | 71-002-21.3-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel | 70 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
43 | 71-002-40-0224017 | Speciális kábelek elhelyezése hangszóró kábel 2x4 mm2-es sodrott erű 100V feszültségre alkalmas szigeteléssel | 620 | m |  |  | 0 | 0
44 | 71-002-44.1-0331283 | Műanyag szigetelésű távközlési vezeték elhelyezése, védőcsőbe húzva, belső terekben, telefonkészülékek bekötésére, keresztmetszet: 2x0,6-4x0,6 mm2 PannonCom-Kábel TQKM 4x0,6 mm2 távközlési vezeték, köralakú | 180 | m |  |  | 0 | 0
45 | 71-002-52.2-0336575 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x4 mm2 | 140 | m |  |  | 0 | 0
46 | 71-002-52.4-0330301 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NNY-J 0,6/1 kV vörösréz kábel, 5x16 mm2 ek | 30 | m |  |  | 0 | 0
47 | 71-002-52.5-0337039 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel NAYY-J 0,6/1 kV 4x95 mm2 | 75 | m |  |  | 0 | 0
48 | 71-002-73.1-0100030 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégkiképzése hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x16 mm2, 4x25 mm2 Raychem EPKT 0631 végelzáró 4x16 mm2 | 2 | db |  |  | 0 | 0
49 | 71-002-73.2-0100033 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégkiképzése hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x50 mm2, 4x95 mm2 Raychem EPKT 0649 végelzáró 4x95 mm2 | 2 | db |  |  | 0 | 0
50 | 71-002-77.1 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig | 2 | db |  |  | 0 | 0
51 | 71-002-77.3 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m | 2 | db |  |  | 0 | 0
52 | 71-002-77.5 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m | 2 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-002-81.1 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 260 | m |  |  | 0 | 0
54 | 71-002-84-0417011 | Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 2.6 | 100 m |  |  | 0 | 0
55 | 71-005-1.1.2.2.2-0231349 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke (Kat.szám:069530) | 10 | db |  |  | 0 | 0
56 | 71-005-1.11.2.1.1-0318201 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:083913) | 22 | db |  |  | 0 | 0
57 | 71-005-2.53.1-0546846 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena Life egypólusú kapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752101) | 20 | db |  |  | 0 | 0
58 | 71-005-2.53.1-0562645 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena IP44 egypólusú nyomó csengőjeles, fehér (Kat.szám:770099) | 4 | db |  |  | 0 | 0
59 | 71-005-2.53.2-0546861 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena Life kétpólusú kapcsoló 16 AX fehér (Kat.szám:752102) | 46 | db |  |  | 0 | 0
60 | 71-005-2.53.2-0546867 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena Life kétpólusú kapcsoló 16A IP44 fehér (Kat.szám:752164) | 1 | db |  |  | 0 | 0
61 | 71-005-2.53.4-0546879 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena Life csillárkapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752105) | 29 | db |  |  | 0 | 0
62 | 71-005-2.53.5-0546895 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena Life váltókapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752106) | 40 | db |  |  | 0 | 0
63 | 71-005-2.53.8-0547067 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, TV, PC, audio LEGRAND Valena Life 1xRJ11 csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:753138) | 3 | db |  |  | 0 | 0
64 | 71-005-2.53.8-0547083 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, TV, PC, audio LEGRAND Valena Life 1xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:753142) | 76 | db |  |  | 0 | 0
65 | 71-005-2.54-0546977 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése LEGRAND Valena Life redőnynyomó fehér (Kat.szám:752130) | 28 | db |  |  | 0 | 0
66 | 71-005-2.54-0562023 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése LEGRAND Valena hangszóró-csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:774424) | 30 | db |  |  | 0 | 0
67 | 71-005-2.63.1.1-0547176 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, IP44 fehér (Kat.szám:753119) | 7 | db |  |  | 0 | 0
68 | 71-005-2.63.1.1-0547178 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel fehér (Kat.szám:753120) | 213 | db |  |  | 0 | 0
69 | 71-005-2.98.1.1-0547381 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret fehér (Kat.szám:754001) | 509 | db |  |  | 0 | 0
70 | 71-005-2.98.1.1-0547385 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret, vízmentes, IP44 fehér (Kat.szám:754021) | 11 | db |  |  | 0 | 0
71 | 71-007-11.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 7 | db |  |  | 0 | 0
72 | 71-007-11.2.1.3-0313631 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0
73 | 71-007-11.2.1.3-0313721 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM1-32-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db |  |  | 0 | 0
74 | 71-010-1.1.1.2.3-0628057 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), aszimmetrikus tükrös COMPASS MA-180-35-50 Mennyezeti lámpatest, hajlított | 32 | db |  |  | 0 | 0
acéllemez ház, fehérre szinterezve. Fényes aszimmetrikus alumínum reflektor. IP20 fényforrással együtt
75 | 71-010-1.1.2.2.4-0628099 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), labdavédett COMPASS GYM-ME-258-35-110 2T Mennyezeti lámpatest erősített | 42 | db |  |  | 0 | 0
acéllemez ház fehérre szinterezve. Magasfényű alumínium V reflektor. IP20 fényforrással együtt
76 | 71-010-1.6-0146102 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső armatúra IP20, kiválóan alkalmas ledes fénycsövekhez! Csz.: LLT8HAZBEÉ2X120CM | 164 | db |  |  | 0 | 0
77 | 71-010-2.3.1-0115023 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) LEGRAND Bébilux hajólámpa szürke 60W IP44 műanyag védőrács (Kat.szám:060405) | 10 | db |  |  | 0 | 0
78 | 71-010-2.7-0146068 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó led lámpa AC90-265V, 15W, 1000 Lumen, 120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, garancia 2 év, 40x270mm, kiváltható vele a | 108 | db |  |  | 0 | 0
hagyományos 100W halogén lámpa ! Csz.: LLUFOK15W30LFKORWW
79 | 71-010-2.7-0146104 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső armatúra, IP65, kiválóan alkalmas ledes fénycsövekhez! Csz.: LLT8ARIP652X120CM | 3 | db |  |  | 0 | 0
80 | 71-010-2.7-0146105 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső armatúra, IP65, kiválóan alkalmas ledes fénycsövekhez! Csz.: LLT8ARIP652X150CM | 10 | db |  |  | 0 | 0
81 | 71-010-2.7-0146185 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont Led panel világítás, 60x60 CM, 45W, 3640 Lum., 4000-6000 K, közép meleg-hideg fehér, IP20. Garanacia 3 év! Csz: | 63 | db |  |  | 0 | 0
LLP60X60CM45W4000K/6000K
82 | 71-010-4.5-0143101 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es DURA D407830 8W | 8 | db |  |  | 0 | 0
83 | 71-010-4.5-0143115 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es DURA D305440 15W | 30 | db |  |  | 0 | 0
84 | 71-010-9.6-0143271 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es ELBA led 24W kör alakú szimmetrikus fényeloszlással | 8 | db |  |  | 0 | 0
85 | 71-010-10.4.6-0146089 | Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, felületre szerelt kivitelben, szimmetrikus fényeloszlású, LED-es Life Light Led, Leddiszkont, led reflektor 230V, 50W, 4000 Lumen, 1150-1180 Lux/méter, 120°, 3000-6000 Kelvin, meleg vagy | 5 | db |  |  | 0 | 0
hideg fehér, IP65, garancia 2 év, 285x143x235mm, kiváltható vele a hagyományos 300W halogén reflektor! Csz.: LLR50W120CW/WW
86 | 71-010-10.4.6-0146166 | Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, felületre szerelt kivitelben, szimmetrikus fényeloszlású, LED-es Life Light Led, Leddiszkont, led reflektor 230V, 10W, 150 Lumrn, 120°, RGB, IP65, Garancia 2 év, 113x82x85mm, Kiválóan | 2 | db |  |  | 0 | 0
alkalmas reklám táblák, üzlet-kirakat színes megvilágítására! CSZ: LLR10WRGB
87 | 71-010-11.5-0143315 | Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-8006; 12W / 780lm LED-es burás lámpatest, semlegesfehér (4500K), kerek, félig fedett, fekete, IP66 Csz:4969 | 8 | db |  |  | 0 | 0
88 | 71-010-11.5-0143316 | Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-8007; 12W / 840lm LED-es burás lámpatest, semlegesfehér (4500K), kerek, fekete, IP66 Csz:4970 | 7 | db |  |  | 0 | 0
89 | 71-010-12.11.1.1.6-0548523 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es LEGRAND URA készenlétű üzemű lámpatest, standard, 160 Lm, 1 óra LED (Kat.szám:661622) | 47 | db |  |  | 0 | 0
90 | 71-010-12.11.2.1.4-0143556 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, állandó üzemű, falon kívüli kivitelben, írányfény E-FAMILY (HOLUX) MLD 28D/W irányfény lámpatest, állandó üzemű, 180 p. áthidalási idő, "nyíl lefelé" | 40 | db |  |  | 0 | 0
piktogrammal, 8 db fehér LED, IP 42 Csz: 1-26-10-0023
91 | 71-010-15.12.2-0628318 | Függeszthető lámpatestek (direkt, indirekt, direkt-indirekt) kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) COMPASS FLUXO-242-35 Formatervezett függesztett lámpatest. Fémnyomott, szint., perforált, acéllemez ház. | 16 | db |  |  | 0 | 0
Fényáteresztő akril vagy polikarbonát reflektor. IP20
92 | 71-010-15.13.1 | Függeszthető lámpatestek (direkt, indirekt, direkt-indirekt) E14 foglalatokkal, külön tételben kiírt fényforrásokkal KORONA LEMIR 396/W6 jelű hat félnyforrásos csillár a kápolnában felszerelve, bekötve | 2 | db |  |  | 0 | 0
93 | 71-010-16.1.1-0142786 | Falilámpák elhelyezése beltérre, KORONA LEMIR 390/K1 1xE14 3W led falikar felszerelve, bekötve | 5 | db |  |  | 0 | 0
94 | 71-011-6.1.1.1.1.2.2-0146231 | LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), pontszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), Edison (csavaros), E14 fej, irányított fényű Life Light Led, Leddiszkont, led gyertya E14 fényforrás 230V, 3W, 220 Lumen, 120°, 3000 | 17 | db |  |  | 0 | 0
Kelvin, meleg fehér, IP20, Garancia 2 év, 20x105mm, Kiváltható vele a hagyományos 20W halogén lámpa! CSZ: LLGY3WE14WW
95 | 71-011-6.1.1.1.1.3.2-0146247 | LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), pontszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), Edison (csavaros), E27 fej, irányított fényű Life Light Led, Leddiszkont, led körte E27 fényforrás 230V, 60 mm, 15W, 1496 Lumen, | 10 | db |  |  | 0 | 0
180°, 2700 Kelvin, meleg fehér, IP20, Garancia 3 év, 60x119mm, Kiváltható vele a hagyományos 150W halogén lámpa! Nem vibrál! CSZ: LLK15WE27K2700
96 | 71-011-6.1.2.1.1-0147117 | LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), vonalszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), LED fénycső Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső 230V, 18W, 1670 Lumen, 120°, 4000-6000 Kelvin, közép vagy hideg fehér, IP20, | 358 | db |  |  | 0 | 0
garancia 2 év, 1200x25mm, kiváltható vele a hagyományos 36W halogén fénycső! Csz.: LT8120CMSMD18W120L4000/6000KFÉLÁ
97 | 71-011-6.1.2.1.1-0147119 | LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), vonalszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), LED fénycső Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső 230V, 22W, 1970 Lumen, 120°, 4000-6000 Kelvin, közép vagy hideg fehér, IP20, | 20 | db |  |  | 0 | 0
garancia 2 év, 1500x25mm, kiváltható vele a hagyományos 54W halogén fénycső! Csz.: LT8150CMSMD22W144L4000/6000KOP
98 | 71-013-1.1.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 180 | m |  |  | 0 | 0
99 | 71-013-2.1.2-0522625 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2 felett Laposacél 25x4 mm | 330 | m |  |  | 0 | 0
100 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 310 | m |  |  | 0 | 0
101 | 71-013-5.1-0310358 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-2000, R.sz.: 5424208 és 5304105 | 12 | db |  |  | 0 | 0
102 | 71-013-5.3-0310367 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014 | 17 | db |  |  | 0 | 0
103 | 71-013-5.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 18 | db |  |  | 0 | 0
104 | 71-013-5.6-0523241 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 35x35x4 mm L szelvényből 1,5 m hosszú | 18 | db |  |  | 0 | 0
105 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 17 | db |  |  | 0 | 0
106 | 71-013-7.1-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 1 | db |  |  | 0 | 0
107 | 71-013-7.3-0310391 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO földelő bilincs, 2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 1x35 mm2, R.sz.: 5050197 | 2 | db |  |  | 0 | 0
108 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 11 | db |  |  | 0 | 0
109 | 71-013-8-0121006 | Elektromos szigetelő gumiszőnyeg elhelyezése Gumipadlólemez 6 mm vastag | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
110 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 426 | mp* |  |  | 0 | 0
111 | 71-051-2.1.4-0170131 | Kisméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, hőre duzzadó tűzvédelmi massza beépítése 6 mm vtg. kőzetgyapot elhelyezésével, beton és tégla esetén min. 15 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés: 0,005 | 7 | m2 |  |  | 0 | 0
m2, Th=90 perc, 60 % kábeltelítettség esetén HILTI Tűzvédelmi duzzadó massza CFS-IS, Csz.: 2004614
112 | 71-101-1.1.1.1.1.1-0160602 | Köz és térvilágítás; Acéloszlop elhelyezése, felületvédelemmel,közvilágítási összekötő- és biztosító szekrénnyel,földmunkával és betonalappal,lámpatest és fényforrás nélkül, kör keresztmetszetű, kúpos, talplemezes kivitelben, 3-6,5 méter fénypontmagasság | 8 | db |  |  | 0 | 0
között VIKO VO-04.60 kúpos, talpas lámpaoszlop 4 m magas, Ø60 mm csúcsátmérő, alapvasalattal, Csz.: VO-04.60
113 | K tétel | Funkció tartó OBO bilincs a lángálló vezetékek kötegelt rögzítéséhez 30 cm-kénti megfogással, különböző méretekben | 430 | db |  |  | 0 | 0
114 | K tétel | Lángálló kötő doboz az ablak és ajtó nyitó motorok csatlakoztatására, sorkapcsokkal | 14 | db |  |  | 0 | 0
115 | K tétel | Kültéri kivitelű fogyasztásmérő szekrény az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál rendszer engedélyes típus GE 162/1N-3-SZ-FF | 1 | db |  |  | 0 | 0
116 | K tétel | RWA központ beépített akkumulátorral, szél és eső érzékelővel, vésznyitó és szellőzés célú automatikával, felszerelve, bekötve | 3 | db |  |  | 0 | 0
117 | K tétel | A terveken EF elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
118 | K tétel | A terveken E-1 elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
119 | K tétel | A terveken E-2 elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
120 | K tétel | A terveken E-3 elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
121 | K tétel | A terveken E-4 elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
122 | K tétel | A terveken E-5 elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
123 | K tétel | A terveken E-6 elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
124 | K tétel | A terveken G elosztó felszerelve, bekötve, külön anyagjegyzék szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
125 | K tétel | Az ELMŰ-ÉMÁSZ számlája alapján elszámolt tétel a normatív csatlakozási díjról, a mérő felszerelésről | 1 | db |  |  | 0 | 0
126 | K tétel | EGLO MOUNA 96402 fali lámpatest E27 15W led fényforrással együtt, felszerelve, bekötve | 4 | db |  |  | 0 | 0
127 | K tétel | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső armatúra, IP65, kiválóan alkalmas ledes fénycsövekhez! Csz.: LLT8ARIP651X120CM | 22 | db |  |  | 0 | 0
128 | K tétel | QUARTZ 7016 IP21 fali lámpa E27 foglalattal, benne 15W led fényforrással együtt | 3 | db |  |  | 0 | 0
129 | K tétel | COMPASS INUP-F 455-35 jelű mennyezeti függesztett lámpatest fényforrásokkal együtt felszerelve, bekötve | 1 | db |  |  | 0 | 0
130 | 71-010-1297645 | Világítási sínrendszer szerelése, 1 fázisú, mennyezeti, függesztett, oldalfali, beépíthető vagy lépésálló kivitelben HOLUX GB 2100-3, 1 fázisú mennyezeti/függeszthető sín, fehér, 1 m, Csz: 2-17-12-0008 | 2 | db |  |  | 0 | 0
131 | 71-010-1297650 | Világítási sínrendszer szerelése, 1 fázisú, mennyezeti, függesztett, oldalfali, beépíthető vagy lépésálló kivitelben HOLUX GB 2200-3, 1 fázisú mennyezeti/függeszthető sín, fehér, 2 m, Csz: 2-17-12-0005 | 4 | db |  |  | 0 | 0
132 | 71-010-1297766 | Világítási sínrendszer szerelése, tartozékok elhelyezése, 1 fázisú mennyezeti vagy függesztett kivitelben HOLUX GB 11-3, végzáró betáp 1 fázisú sínhez, fehér, Csz: 2-17-13-0003 | 2 | db |  |  | 0 | 0
133 | 71-010-1297783 | Világítási sínrendszer szerelése, tartozékok elhelyezése, 1 fázisú mennyezeti vagy függesztett kivitelben HOLUX GB 21-3, összekötő 1 fázisú sínhez, fehér, Csz: 2-17-13-0006 | 4 | db |  |  | 0 | 0
134 | 71-010-1297834 | Világítási sínrendszer szerelése, tartozékok elhelyezése, 1 fázisú mennyezeti vagy függesztett kivitelben HOLUX GB 41-3, végzáró 1 fázisú sínhez, fehér, Csz: 2-17-13-0015 | 2 | db |  |  | 0 | 0
135 | 71-010-2739936 | Sínes lámpatestek elhelyezése, 1 fázisú sínes kivitelben, LED-es Life Light Led, Leddiszkont, áru led világítás 230V, 12W, 840 Lumen, 45°, 3000-6000 Kelvin meleg vagy hideg fehér, IP20, garancia 2 év, 155x205x115mm, kiváltható vele a hagyományos 80W halogén áru megvilágító lámpa! Csz.: LLUZ12X1W60WW | 10 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-1.2-0530794 | Csengő, gong, csengőtranszformátor elhelyezése, falra szerelt kivitelben kültéri kivitelű két harangos csengő 230V feszültségre | 8 | db |  |  | 0 | 0
2 | 72-011-1.1.1.1.2-0220005 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben,programozással, üzempróbával, nem bővíthető központok, 5-8 zónás riasztó központ MASCO CA6P SATEL 8 zónás riasztó központ | 1 | db |  |  | 0 | 0
panel NO/NC/EOL és 2EOL/NO és 2EOl/NC bemenetek, 20 féle reakcióval, LED-es kezelő opcióként
3 | 72-011-1.1.2.1-0220328 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek tápegység, segéd tápegység elhelyezése, rendszerbe illesztése, előre elhelyezett kapcsoló szekrénybe illetve dobozba MASCO APS15BO SATEL 1,5A-es kapcsolóüzemű tápegység, fém ház | 1 | db |  |  | 0 | 0
nélkül, 7,2Ah-ás akkunak hely, túlfeszültség, rövidzás, akku mélykisülés elleni védelmek
4 | 72-011-1.1.2.2-0220367 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek akkumulátor elhelyezése MASCO DM12-7,2UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendsz.és elektromos játékokhoz, 12V, 7,2Ah, 151x65x93,5 mm, 2,2 kg, szünetmentes UPS tápegységekhez | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 72-011-1.1.2.3-0220243 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek fém doboz, fémház MASCO MB100 riasztódoboz 435x330x100 mm, porszórt, zsanéros, esztétikus | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 72-011-1.1.3.1-0220006 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő rögzítésével, LED-es kezelő egységek MASCO CA4VKLED SATEL LED-es kezelő CA4VP központhoz, kihajtható előlap, háttérvilágított billentyűzet, | 2 | db |  |  | 0 | 0
zónaállapot, hiba, riasztás és késleltetés jelzés
7 | 72-011-1.1.5.1.1.2-0220131 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, analóg mozgásérzékelő (infra), beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével MASCO GRAPHITE SATEL duál érzékelős passzív infra, 88,5° | 37 | db |  |  | 0 | 0
8 | 72-011-1.1.5.5.1-0220101 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, hang- fényjelző (sziréna) elhelyezése kültéri sziréna MASCO SD3001 SATEL kültéri hang-fényjelző, narancssárga színű xenon fényjelzővel fehér színű | 1 | db |  |  | 0 | 0
tojásdad, kétszeres szabotázsvédett, polykarbonát-fém ház,
9 | 72-011-11.1.3.1.4-0230384 | Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati kamera, színes 1/4"-os, 500 TVL felett 1/4"-os IP hálózati kamera, 550 TVL | 8 | db |  |  | 0 | 0
10 | 72-011-11.21.1.2-0230411 | Video megfigyelő rendszerek, monitorok, színes TFT /LCD színes TFT /LCD 19" méret felett Színes 20"-os TFT/LCD monitor | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 72-011-11.42.2-0231083 | Video megfigyelő rendszerek, videó rögzítő (NVR), 8-9 videójel bemenettel ASM Security hálózati video rögzítő 8 videojel bemenettel, Cikkszám: ASM-904NV | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 72-041-1.1.1.2.1-0114276 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250-450 MHz frekvenciatartomány Cat.6 U/UTP LEGRAND LCS6 fali kábel U/UTP,LSZH 305m 0,5mm 4x2 (Kat.szám:032754) | 6440 | m |  |  | 0 | 0
13 | 72-041-15.2-0114169 | Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6 komplett LEGRAND LCS2 24xRJ45,Cat.6 UTP, 1U patch panel,komplett,19",8 érintkező (Kat.szám:033561) | 5 | db |  |  | 0 | 0
14 | 72-041-21.1.2-0114082 | Csatlakozó felszerelése réz strukturált kábelre, csatlakozó RJ 45 Cat.6 - Cat.7A LEGRAND LCS RJ45 csatlakozó dugó,árnyékolt (Kat.szám:051704) | 102 | db |  |  | 0 | 0
15 | 72-041-41.2.1.2.2.2-0112302 | Switch elhelyezése RJ-45 csatlakozókkal, fém tokozású, belső táppal, rack szekrénybe szerelhető, menedzselhető, 10/100/1000 Mbit/s, 17-48 portos 24-Port 10/100/1000 Gigabit Switch + 2 miniGBIC (Metal Casing) | 5 | db |  |  | 0 | 0
16 | 72-041-121.1.2.1.1-0548579 | Rack szekrény telepítése fali kivitelben, 19"-os előre elkészített tartószerkezetre, 4-20U magasság, egyrészes kivitel LEGRAND LCS2 XL VDI 21U 600x580x1000 faliszekrény (Kat.szám:046209) | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 72-041-131.1.1-0112396 | Informatikai túlfeszültség védők felszerelése és installálása, átmeneti asztali vagy rack kivitelben, 400VA-1kVA 3+1 db kimeneti csatlakozó, adatvonali védelem, túlfeszültség védő | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | K tétel | SCHRACK ELSO akadálymentes WC jelző szett felszerelve, bekötve | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | K tétel | Iskolai jelzőcsengő vezéróra a portán felszerelve, bekötve, digitális programozhatóságú | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | K tétel | Hangosítási központ a portán felszerelt 2x250W-os hangerősítővel, MP3 lejátszóval, mikrofonnal, a szükséges összekötő vezetékekkel és csatlakozókkal, felszerelve, beüzemelve | 1 | klt |  |  | 0 | 0
21 | K tétel | Fali hangszóró 100V 15W teljesítményre a tantermekben és a folyosókon felszerelve, csatlakoztatva | 26 | db |  |  | 0 | 0
22 | K tétel | Tornatermi és udvari hangszóró kültéri kivitelben 100V 50W teljesítménnyel felszerelve, bekötve | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-061-1.1.1.4.2-0122502 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Solar-Pécs 1 kWp | 20 | db |  |  | 0 | 0
napelemes rendszer cseréptetőre kompletten (5-50kWp teljesítmény építésig), mely tartalmaz Solar-Pécs napelem modult tetősíkból kiemelt alumínium és rozsdamentes anyagokból készült német K2-SYSTEMS tartószerkezeten, osztrák gyártmányú FRONIUS hálózati
invertert, okostelefon applikációval rendelkező internet alapú távfelügyeleti rendszer kiépítését, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, német PHOENIX CONTACT típusú
túláram és túlfeszültség védelmet, (solpecs002)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0