## Tuzjelzo
Tétel | Leírás | Mennyiség | Egység | Anyag egységár HUF | Munkadíj egys.ár | Anyagdíj | Munkadíj
A kivitelezés során a vonatkozó szabványokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
Árajánlat tételekor a kivitelező köteles a műszaki leírásban és terveken feltüntetett információkat is figyelembe venni.
Valamennyi beépítésre kerülő berendezésnek, készüléknek anyagnak, a kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
Az árakat forintban, ÁFA nélkül kérjük megadni!
Kérjük ellenőrizze a költségvetés tételeit és a képleteket!
1 | Tűzjelző
1.1 | Analóg 1 hurkos intelligens tűzjelző központ programozva, beüzemelve, utánvilágító táblával | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.2 | Átjelző egység, bekötve, beüzemelve, kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.3 | Segédtápegység | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.4 | 12V-os akkumulátor | 6 | db |  |  | 0 | 0
1.5 | Aspirációs központ | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.6 | Optikai füstérzékelő | 68 | db |  |  | 0 | 0
1.7 | Hő- és hősebesség érzékelő | 8 | db |  |  | 0 | 0
1.8 | Kombinált érzékelő | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.9 | Fix jelzéspontú hőérzékelő | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.10 | Érzékelő aljzat | 79 | db |  |  | 0 | 0
1.11 | Kézi jelzésadó beépített izolátorral, kpl, utánvilágító táblával | 14 | db |  |  | 0 | 0
1.12 | Hagyományos (nem címezhető) hangjelző | 23 | db |  |  | 0 | 0
1.13 | Hagyományos (nem címezhető) fényjelző | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.14 | Vezérlő modul | 3 | db |  |  | 0 | 0
1.15 | Monitor modul | 4 | db |  |  | 0 | 0
1.16 | 680C-os hőérzékelő kábel | 300 | m |  |  | 0 | 0
1.17 | 1x2x1,5 mm2 tűzjelző vezeték, védőcsőben vagy kábeltálcán* | 1500 | m |  |  | 0 | 0
1.18 | Tűzálló vezeték 2×1,0mm2, funkciótartó tartószerkezettel* | 500 | m |  |  | 0 | 0
1.19 | Szerelési segédanyagok, tűzgátló tömítések stb. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Aspirációs csőhálózat
2.1 | FSS-25-1 ABS Kötőelem * | 30 | db |  |  | 0 | 0
2.2 | F-90D-25-1 ABS 900 Könyök | 11 | db |  |  | 0 | 0
2.3 | F-TP-25-1 ABS T Idom | 3 | db |  |  | 0 | 0
2.4 | F-EC-25-1 ABS Zárósapka | 5 | db |  |  | 0 | 0
2.5 | APF-COLL csőragasztó* | 3 | db |  |  | 0 | 0
2.6 | F-MC-25-1 Zárt csőbilincs | 70 | db |  |  | 0 | 0
2.7 | F-PP3-25-1 Mintavevevő cső 21mm (3m) | 44 | db |  |  | 0 | 0
2.8 | Csőhálózat szerelés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Egyéb költségek
3.1 | Mérnöki üzembe helyezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3.2 | Oktatás, hatósági átadás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3.3 | Állvány vagy emelő bérlés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen | - | - | - | - | 0 | 0
| *Becslés |  |  |  |  | 0