## Záradék
Név :Új építésű Általános Iskola
Cím :Csörög, Kossuth Lajos utca |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Hrsz.: 1864/10 |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Új építésű Általános Iskola
Kerítés
Készült:2017.10.21.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-001-2 | Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 79 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 23.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-8.1.1.1.2 | Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig, III. fejtési talajosztályban | 8.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-004-1.1.1 | Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig | 2.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-008-1.1.2 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban | 11.62 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-011-7.2-0120189 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 11.62 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-2-0242210 | Vasbeton pontalapok készítése szivattyús technológiával, .....minőségű csömöszölt betonból | 8.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-003-3-0242210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal Látszóbeton felülettel | 11.85 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-1.2.1-0220955 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm | 0.3 | t | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 12 mm | 0.28 | t | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-001-1.3.3.3.1.1-0010308 | Pillérfalazat készítése, beton termékekből négyszög keresztmetszettel, 250×250×230 mm-es méretű pillérzsaluzó elemből LEIER Pillérzsaluzó elem 25, méret 25/25/23 cm, Cikkszám: HUTGO4345 | 46.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-012-1.2.1.9.1.2-0610299 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése kültérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, , 240×120×50 mm, piros klinker burkolótégla Wienerberger Kőszegi | 20 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-061-1.2-0224040 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése kültérben klinker- vagy burkolótéglából, fugázással, 12 mm-es fugával, réteges falszerkezet esetén (kiegészítő rögzítés külön tételben kiírva), 250x120x65 mm méretben Wienerberger Valencia burkolótéglából , 250x120x65 mm 50 db/m2 | 89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-031-1.5.1.1.4-0470316 | Előregyártott Műkő fedkőburkolat, 10 cm vastagságban, lejtéssel, vízorral, Műkőkeverék színezett, finom, fagy- és kopásálló | 15.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-003-1.2-0138085 | Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben műhelyben porszórt szinterezett felületkezeléssel ellátva | 34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-004-11.3-0910046 | Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése, kitámasztó nélkül Sarokoszlop kitámasztó nélkül | 31 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-004-34-0120495 | Kerítésmezőkelhelyezése műhelyben porszórt szinterezett felületkezeléssel ellátva | 99 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0