## Záradék
Tóth István
Név :Új építésű Általános Iskola
Cím :Csörög, Kossuth Lajos utca |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Hrsz.: 1864/10 |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Új építésű Általános Iskola
Készült:2017.07.21.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Szivárgóépítés, alagcsövezés | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Tetőfedés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró szerkezetek | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Beépített berendezési tárgyak | 0 | 0
Árnyékolók | 0 | 0
Beépített szállító- és emelőberendezések | 0 | 0
Szabadidő és sportlétesítmények | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 120040008481 | Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Szövetbetétes víztömlő, 2 MPa 18 mm | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 120112051476 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 120212051573 | Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm | 340.84 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 120212051573 | Munkaterület őrzés védelme munkaidőn kívül | 12 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 120122051485 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m2 alapterületig Raktár konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 120122051512 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m2 alapterületig Iroda konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-21.1.6.2 | Épületek energetikai tanúsítása, új építésű épületekre, önálló rendeltetésű, nem lakáscélú, több egységet magába foglaló épület egésze esetén | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.11.3 | Máshol nem szerplő organizációs költségek előirányzat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 190812244892 | külső közmű bekötések ügyintézése és a szolgáltatók által igényelt kivitelezői közreműködés költsége előirányzat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ideiglenes energiaellátás kiépítése és rezsiköltsége | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 150010010796 | Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 540.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 150020010885 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3,01-6 m magasság között | 158.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 150030011395 | Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig | 46.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 150040011656 | Alulbordás lemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3,01-4 m magasság között | 2173 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 150040011804 | Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, 3,01-4 m magasság között | 61.87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 150040011942 | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül | 199.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 150040012000 | Befogott karú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4 m magasságig, a fokok és a lépcsőoldal bezsaluzásával, fa zsaluzattal | 13.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 150040012012 | Lépcsőpihenő zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 3 m magasságig, fa zsaluzattal | 12.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 150050012045 | Betonáttörések, nyílások bezsaluzása, falban, födémben, 1 m2 felett, 25 cm betonvastagságig | 2.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 15-012-21.2-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között | 1758.57 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 15-012-21.3-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között | 91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 150120012885 | Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakból, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig | 361.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 150120012886 | Bejárati vb. Oszlopkeret zsaluzása | 81.79 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 15-016-2.2-0023128 | Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 6,6 m járólapmagasság (típus: 745095) guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 6,6 m járólapmagasság (típus: 745095) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 210010013653 | Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig | 102.5 | 10 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 210020014461 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között | 205.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 210030014896 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvény felett | 354.24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 210082245182 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 97% | 210.17 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 210110016406 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 386.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 210110016440 | Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között | 102.024 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 210110016636 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza | 210.15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-004-8.1.1 | Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV | 161.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 210110016791 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szivárgóépítés, alagcsövezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 220030017281 | Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Osztályozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom | 24.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22-011-23.1-0231861 | Szivárgórendszer építése részben vagy teljesen perforált szivárgócsőből, kívül bordázott, belül sima, egyik végén karmantyúval, DN 80-100 perforált szivárgócső DN 100 | 97 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 230030024255 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 342.93 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 230030024364 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax =32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal | 10 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 310011236700 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm-ig | 36.41 | t | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 310011236891 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 12 mm-16-ig | 56.55 | t | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 310010035160 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50 | 4.71 | t | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 310010035964 | Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton lemezben hegesztett háló vagy hálós vasalás alá Műanyag távtartó U-bak 25 mm-es | 1887 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 310020036140 | Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, betonacél szerelés előtt kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 180-260 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 200 mm, RST 37-2 | 44.33 | t | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 310020036193 | Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, betonacél szerelés előtt kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 280-300 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 300 mm, RST 37-2 | 46.56 | t | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 310110040851 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között a műszaki leírásban szereplő betonminőségből | 29.16 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 310110043335 | Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel a műszaki leírásban szereplő betonminőségből | 43.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 310210048650 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 750 cm2 keresztmetszet felett a műszaki leírásban szereplő betonminőségből | 167.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 310210051302 | Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszet feletta műszaki leírásban szereplő betonminőségből | 33.28 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 310210053573 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett a műszaki leírásban szereplő betonminőségből | 391.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 310210061012 | Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel a műszaki leírásban szereplő betonminőségből | 9.57 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 310300062623 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, 6 cm vastagság felett a műszaki leírásban szereplő betonminőségből | 236.76 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 310300062624 | Bejárati vb. Oszlopkeret betonozása, műszaki leírásban meghatározott betonminőségből. | 14.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 310210053464 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett műszaki leírásban meghatározott betonminőségből ülőpad alá | 5.67 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 31-031-2.2.1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban | 1764.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 320020071363 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m | 144 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 320020071380 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,75 m | 66 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 320020071392 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,00 m | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 320020071414 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,50 m | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 320022614753 | Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM Thermo kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,75 m | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 320022614782 | Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM Thermo kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,50 m | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 320020071351 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 330010088982 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba falazva POROTHERM 20 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 200x500x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) (M30) falazó, meszes cementhabarcs | 416.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-001-1.1.2.3.1.2.1-0127465 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 1992.01 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 330010089803 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/230 mm, C12/15-24/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm | 68.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 330010090876 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm | 71.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 330010090491 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm | 11.29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 330010089011 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 250 mm falvastagságban, 250x375x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 25 N+F nútféderes kézi falazóblokk, | 15.12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 330272391026 | Boltozatok készítése, klinker- vagy burkolótéglából, fugázással, 12 mm-es fugával, réteges falszerkezet esetén (kiegészítő rögzítés külön tételben kiírva), 250x120x65 mm méretben piros, sima felületű gépi burkoló, POROTHERM VALENCIA 250x120x65 mm 50 db/m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 330112390900 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 120 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, erősítő pillér nélkül, áttörten falazva, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Wienerberger Kőszegi homlokzati téglaburkolatkisméretű tömör tégla, 250×120×65 mm, I.o., Cikkszám: TÉG1 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 10.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 340010096215 | Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből, 45,01-60,0 kg/m˛ tömeg között | 847.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 340010096216 | Az intézmény feliratának elkészítése fém dobozbetűből,és a felirat elhelyezése az épület homlokzatán | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 340012890856 | Z-C-U perforált gerincű horganyzott acélgerenda elhelyezése, Z-C-U 150 szelemenek és falvázgerendák LINDAB Construline HZS-Z 150/1,5 perforált gerincű horganyzott acél szelvény S 350 GD + Z 275 | 79.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-001-1.1-0680042 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, előtető készítése | 132 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 350010108371 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. | 2766.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 350023584462 | Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel TERRÁN MediFol TEC tetőfólia 120 g/m2 | 1426.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 350022395383 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve TERRÁN MediFol PROOF szélzáró, páraáteresztő, magas hőállóságú poliészter alátétfedés, öntapadó ragasztócsíkkal, 220 g/m2 | 3343 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 350030108721 | Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm | 3039.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 350030108830 | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése | 5533.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 35-003-1.6-0000001 | 10/5 cm-es lécezés elkészítése kőzetgyapot szigetelés elhelyezéséhez | 917.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 350030108934 | Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm | 180.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 35-004-1.3 | Deszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval | 449.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 350050109143 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x25 mm méretű | 444 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 350050109143 | Ülőpad készítése kapupánt csavarral rögzítve 4 soros 5/12 cm-es tölgyfa pallóból lakkozott kivitelben 60/30 mm-es acél párnafára dűbelesen rögzítve | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 350050109143 | Faszerkezet gyalulása a kápolna részen | 129.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 350111534402 | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld | 887 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 360020111986 | Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt | 7893.48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 360020112301 | Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 | 7893.48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 360032395511 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203 | 6006.48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360030113753 | Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 | 1887 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-005-21.2.4.2-0412581 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, STO Vékonyvakolati rendszer STO Lotusan K-2 | 729.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 360021737813 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Sto-Putzgrund színezett (C3 színcsoport), töltött, pigmentált, diszperziós közbenső vakolat, 00801-122 | 729.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 36-051-6.2.1-0149064 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10100000 | 656 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 390020160980 | Tűzvédelmi gipszkarton burkolat, tűzgátlás Th = 1,5 óra, FB 20 mm vastag, építőlemez borítással KNAUF Fireboard 20/1250/2000, Cikkszám: 33702120, tartószerkezettel | 168.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 390030162296 | Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 2 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, függesztő huzallal | 1370.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 390040171134 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben | 171 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 390010155704 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés | 446.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 390010156246 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 3 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés | 130.44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 390031538633 | Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, direkt függesztővel | 245 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tetőfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 410030201563 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, fém vápaelem elhelyezése alumínium vápaelem, 2000x500×0,6 mm | 82.63 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 410030201132 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös | 575 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 410030201374 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380 | 465 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 410032258355 | Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, 41-45° tetőhajlásszög között, minden harmadik cserép rögzítésével CREATON Domino kerámia alapcserép 25,7×43,7 cm, NUANCE ® engóbozott rézvörös, borvörös, palaszürke, matt fekete | 2831.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 410033292464 | Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc készítése gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel, fésűs gerincelemmel, gerincszellőző-szalaggal (zárócserép alkalmazása szükséges) vagy kúpalátéttel CREATON Domino kerámia kúpcserép, PD NUANCE ® engóbozott, minden szín | 213.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 410033288231 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen CREATON hófogó rendszer (alapelem, rács, rácstartó) 1,5 m/egység, minden modellhez | 290 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 420111676523 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia | 37.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 420111676535 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő | 1492.48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 420120226461 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625*** | 211.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 420221764444 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** | 1541 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 420222281181 | Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** | 44 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 420222283300 | Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** | 44 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 420411679065 | Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd | 829.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-042-11.3-0312001 | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 26 szín | 829.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 420421680392 | Linóleum burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN D 390 univerzális ragasztó | 829.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 42-061-1.2-0224040 | Homlokzatburkolat készítése klinker- vagy burkolótéglából, fugázással, 12 mm-es fugával, réteges falszerkezet esetén (kiegészítő rögzítés külön tételben kiírva), 250x120x65 mm méretben burkolótéglából ,POROTHERM KŐSZEGI 250x120x65 mm 50 db/m2 | 711.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 42-061-1.2-0224041 | Homlokzatburkolat készítése klinker- vagy burkolótéglából, fugázással, 12 mm-es fugával, réteges falszerkezet esetén (kiegészítő rögzítés külön tételben kiírva), 250x120x65 mm méretben piros, sima felületű gépi burkoló, POROTHERM VALENCIA 250x120x65 mm 50 db/m3 | 181.22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 420710326573 | Dilatációs profil elhelyezése tartós mozgásokat felvevő fugákhoz csempe és padlólap burkolatoknál, kombinált kemény és lágy műanyagból, 6 és 15 mm magassági mérettel, vékony habarcságyazat esetén MUREXIN dilatációs profil, MD 8 8 mm, hossz: 3 m | 48.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 420710326573 | Lábazat kialakítása, Holkeres szegély felragasztásával | 459.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 420222270820 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, | 745.04 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 420222270821 | Sportpadló készítése tornateremben Conipur Hg Protekt plus rendszer. | 482.31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 420612410705 | Átszellőztetett homlokzatburkolat kialakítása, nagyelemes homlokzatburkolati táblákból, előre elkészített alumínium tartószerkezetre, 12 mm vtg. táblákból, fekvő elrendezésben, 2500x1250x12 mm táblaméretben ETERNIT EQUITONE NATURA szálcement homlokzatburkoló tábla 2500×1250×12 mm, vastagságban, minden szín "N" kóddal kivéve N 161,162,861,961,154 | 28.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 430023625322 | Függőereszcsatorna szerelése, négyszögszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből RHEINZINK prePATINA graphite-grey felületű QUALITY ZINC minőségű négyszög szelvényű függő ereszcsatorna, 0,70 mm vtg, Cikkszám: 36113058 | 354.25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 430023625334 | Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, négyszögszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből RHEINZINK négyszög szelvényű függesztett betorkolló elem, négyzet szelvényű lefolyócsőhöz Cikkszám: 1132281 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 430020335786 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből RHEINZINK prePATINA bright rolled felületű QUALITY ZINC minőségű körszelvényű lefolyócső, 0,70 mm vtg, 150 mm, Cikkszám: 1121071 | 84 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 430032625903 | Cseppentő lemez szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50, | 354.25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 430032625903 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50, | 354.25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 430031246953 | Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű lemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm | 96.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 430030340520 | Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250, | 95.15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 430042627626 | Tetőkibúvó szerelése keményhéjalású tetőn L15 konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 430030350380 | Dilatációs szegély normál kialakítással, minősített ötvözött horganylemezből, 50-60 cm kiterített szélességgel RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,70 mm vtg | 49.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 430030347086 | Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,70 mm vtg., kiterített szélesség: 251-300, | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. | 440051812211 | WC elő- és oldalfal elhelyezése A7 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 440051812311 | WC elő- és oldalfal elhelyezése A8 jelű konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 440051812212 | Könyöklő, elhelyezése, méret: 750 mm A1 jelű konszignáció szerint | 43 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 440020379487 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco nyíló-bukó ablak, méret: 2100x1800 mm Ab1 jelű konszignáció szerint | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 440020379488 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco nyíló-bukó ablak, méret: 1500x1800 mm Ab3 jelű konszignáció szerint | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 440020379489 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco nyíló-bukó ablak, méret: 1500x1000 mm Ab4 jelű konszignáció szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 440020379490 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco fix ablak, méret: 2450x1600 mm Ab5 jelű konszignáció szerint | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 440020379492 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco bukó ablak, méret: 1100x1600 mm Ab6 jelű konszignáció szerint | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 440020379493 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco bukó ablak, méret: 2350x1600 mm Ab8 jelű konszignáció szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 440020379494 | Hőhídmentes ablak, külső párkány és belső könyöklő nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco nyíló-bukó ablak, méret: 4950x2100 mm Ab9 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 440020379495 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco nyíló-bukó ablak, méret: 1000x1200+ 600 mm Ab10 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 440020379496 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco nyíló-bukó ablak, méret: 1300x1500 mm Ab11 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 440020379497 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco fix kitekintő, méret: 500x1500 mm Ab14 jelű konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 440020379498 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco konyhai emelő ablak, méret: 900x1200 mm Ab15 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 440020379499 | Hőhídmentes ablak, külső párkány nélkül, hőszigetelő üvegezéssel Schüco portai toló ablak, méret: 1800x1200 mm Ab16 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 440020379500 | Beltéri ajtó, elhelyezése, méret: 750x2100 mm Aj12 jelű konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 440020389500 | Padlásfeljárati lépcső csapóajtó méret: 95x341 cm A 16 jelű konszignáció szerint. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 440020379501 | Beltéri ajtó, elhelyezése, méret: 1000x2100 mm Aj13 jelű konszignáció szerint | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és nyílászáró szerkezetek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. | 450020379486 | Hőhídmentes ablak, hőszigetelő üvegezéssel Schüco nyíló-bukó ablak, méret: 1700x2200 mm Ab2 jelű konszignáció szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 450020379487 | Hőhídmentes ablak, hőszigetelő üvegezéssel Schüco bukó ablak, méret: 2000x3500 mm Ab7 jelű konszignáció szerint | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 450020379488 | Hőhídmentes ablak, hőszigetelő üvegezéssel Schüco üvegfal, méret: Ab12 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 450020379489 | Hőhídmentes ablak, hőszigetelő üvegezéssel Schüco füstelvezető, méret: Ab13 jelű konszignáció szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 450020379490 | Hőhídmentes ajtó, hőszigetelő üvegezéssel Schüco, méret: 1000x2400 mm Aj1 jelű konszignáció szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 450020379491 | Hőhídmentes ajtó, hőszigetelő üvegezéssel Schüco, méret: 1400x2400 mm Aj2 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 450020379492 | Hőhídmentes ajtó, hőszigetelő üvegezéssel Schüco, méret: 1800x2600 mm Aj3 jelű konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 450020379592 | Hőhídmentes ajtó, hőszigetelő üvegezéssel Schüco, méret: 1800x2600 mm Aj3* jelű konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 450020379493 | Hőhídmentes ajtó, hőszigetelő üvegezéssel Schüco, méret: 2000x3500 mm Aj4 jelű konszignáció szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 450020379494 | Hőhídmentes ajtó, hőszigetelő üvegezéssel Schüco, méret: 2200x2600 mm Aj5 jelű konszignáció szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 450020379495 | Hőhídmentes ajtó, hőszigetelő üvegezéssel Schüco, méret: 1600x2500 mm Aj6 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 450020379496 | Beltéri ajtó, elhelyezése, méret: 750x2100 mm Aj7 jelű konszignáció szerint | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 450020379497 | Beltéri ajtó, elhelyezése, méret: 900x2100 mm Aj8 jelű konszignáció szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 450020379498 | Beltéri ajtó, elhelyezése, méret: 1000x2100 mm Aj9 jelű konszignáció szerint | 52 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 450020379500 | Beltéri ajtó, elhelyezése, méret: 1800x1100 mm Aj11 jelű konszignáció szerint | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 450020379501 | Kézcsúsztató elhelyezése L5 jelű konszignáció szerint | 67.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 450020379601 | Kétsoros akadálymentes korlát elhelyezése L3 jelű konszignáció szerint | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 450020379502 | Egysoros korlát L6 jelű konszignáció szerint | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 450020389502 | Egysoros korlát L11 jelű konszignáció szerint | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 450020379503 | Főbejárati korlát L 4 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 450020379504 | Acél padlásfeljárati lépcső készítése, L7 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 450020379505 | Tornatermi kötél és mászórúd tartó konzol L10 konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 450020379506 | Francia erkély korlátja L 13 konszignáció szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 450020379507 | Acél beszellőző elem L 14 konszignáció szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25. | 450020379508 | Alumínium kézilabdakapu L9 konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26. | 450020379509 | Szennyfogó szőnyeg L 8 konszignáció szerint | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27. | 450020379510 | Belső nyitható térelválasztó A 6 jelű konszignáció szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28. | 450020379511 | Tornaterem falburkolat A 15 jelű konszignáció szerint | 214.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | 450020379512 | Fa oszlopokat rögzítő acél szerelvény elhelyezése L16 konszignáció szerint | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30. | 450020379513 | Kovácsoltvas kereszt készítése, és elhelyezése L2 konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 470001589575 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz | 7893.48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 470110456844 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 7893.48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 470211817921 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, nagyméretű acélszerkezeten | 743.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 470233627476 | Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 30 perc tűzállósági határérték esetén DUNAMENTI Polylack W vizesbázisú acélszerkezeti tűzvédő festék | 743.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 470233627503 | Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, faszerkezeten, egy rétegben, szükség szerinti rétegvastagságban DUNAMENTI Polylack Wood Bianco Aqua vizesbázisú égéskésleltő festék beltéri faszerkezetre | 64.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-031-3.12.2.2-0418751 | Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Revco Wood-Line falazúr | 372.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.3.3.1-0118013 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes felületű hegesztéssel fektetve üvegfátyol hordozórétegű, 3 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-03010000 | 1764.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 480031591271 | Talajvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) KEMIKÁL BORNIT H bitumenes oldószeres bevonó, alapozó | 1764.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 480070543970 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 50 mm | 1370.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 480070556726 | Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat alatti kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 150 mm | 48.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 480070542345 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock Plus szigetelő éklemez 150 mm | 56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 480070542316 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock Plus szigetelő éklemez 100 mm | 56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 480072063973 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 5 polisztirolhab lemez 50 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él | 1012 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 480072064002 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 8 polisztirolhab lemez 80 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él | 1764.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 480072063961 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 4 polisztirolhab lemez 40 mm, ËçD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él | 1764.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 480071822365 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Airrock ND kőzetgyapot lemez 100 mm | 999.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 480071822394 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Airrock ND kőzetgyapot lemez 150 mm | 1047.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 480072431443 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) URSA ELF kasírozatlan többfunkciós ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λD=0,044 (W/mK), 200 mm | 288 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 480073301426 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 1764.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 480101690634 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon Austrotherm ATHR EPS 1000x500x100 mm, | 618.56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 480101690634 | Lábazati hőszigetelés készítése Austrotherm Expert Fix Szigetelő lapokkal 100 mm vtg | 92.79 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 480103628241 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon Austrotherm ATHR EPS hőszigetelő lap 150 mm | 619.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 480103628241 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, Expert Fix Szigetelő lapokkal 150 mm | 109.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 480103628241 | MetaluFix MTP-T280 bekötőpálca, szigetelést tartó tárcsával | 128 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 480142824454 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés | 52.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 480070571846 | Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, extrudált polietilén szigetelő szalaggal ISOVER PE 100/10 szegélyszalag úsztatott aljzatoknál | 1204.14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 480213301493 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel | 8644 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Beépített berendezési tárgyak
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 50-002-001.1.1.2.1-0010071 | Szakipari munkák Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése Pult A9 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 50-002-001.1.1.2.1-0010072 | Szakipari munkák Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése Pult A10 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 50-002-001.1.1.2.1-0010073 | Szakipari munkák Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése teakonyha pult A11 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 50-002-001.1.1.2.1-0010074 | Szakipari munkák Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése Szekrény A12 jelű konszignáció szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 50-002-001.1.1.2.1-0010075 | Szakipari munkák Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése Szekrény A13 jelű konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Árnyékolók
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 49-011-1.2.1.3-2193844 | Méretre készített külső peremezett lamellás árnyékoló felszerelése, sínes megvezetéssel kialakított üregbe építve, nagy üvegfelületek optimális fényszabályozására, különösen jó hővédő tulajdonsággal, "S" vagy "Z" alakúra profilozott, elektromos hajtással, motor bekötés nélkül, 6,01-10,00 m kerület között külső lamellás árnyékoló 150x180 cm, motoros | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 49-011-1.2.1.3-2193884 | Méretre készített külső peremezett lamellás árnyékoló felszerelése, sínes megvezetéssel kialakított üregbe építve, nagy üvegfelületek optimális fényszabályozására, különösen jó hővédő tulajdonsággal, "S" vagy "Z" alakúra profilozott, elektromos hajtással, motor bekötés nélkül, 6,01-10,00 m kerület között külső lamellás árnyékoló 210x180 cm, motoros | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Beépített szállító- és emelőber
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 870313557442 | Személyfelvonó gépházas, 13,65 m emelőmagasságig, 1000 kg terhelhetőségig, 8 fő vagy 630 kg terhelhetőséggel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szabadidő és sportl.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 92002101.60155394 | Fitnesz és torna eszközök kihelyezése kész elemekből, szilárd burkolatra való rögzítéssel, beltéri bordásfal A2 jelű konszignáció szerint | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 92002101.60155395 | Udvari keményfa kiskapu A3 jelű konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 92002101.60155396 | Udvari keményfa nagykapu A4 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 92002101.60155397 | Udvari fa térelválasztó A5 jelű konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 920022611034 | Fitnesz és torna eszközök kihelyezése kész elemekből, szilárd burkolatra való rögzítéssel, beltéri KUPAS Komplett kötél szett, 4 db 7 m-es mászókötéllel, tartószerkezettel, Cikkszám: TMK450 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 920022610051 | Sportok, kosárpalánk kialakítása L12 konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 920022610051 | Fa beltéri kézilabdakapu beszerelése rögzítőfüllel, hálóval, 1 pár 3x2m L1 konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 920022610976 | Fitnesz és torna eszközök kihelyezése kész elemekből, szilárd burkolatra való rögzítéssel, beltéri KUPAS Komplett rúd szett, 4 db 5 m-es mászórúddal, tartószerkezettel, Cikkszám: TMR450 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0