## Munka2
KONYHATECHNOLÓGIAI KÖLTSÉGVETÉS
| Építtető | Egyházmegei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác Migazzi Kristóf tér 1 Posta cím: 2601 Vác Pf. 87
| Munka | Csorog Kossuth L. u. - 1864/10 hrsz számú telekre építendő Általános Iskola
Jel | Megnevezés |  | Részletes leírás | Típus | Méret mm | Teljesítmény igény (KW) |  |  |  | Nettó Egységár | Db. | Nettó Összesen
[6 empty] | 230 V | 400 V | Totál | Gáz | Ft |  | Ft
Konyha
K1 | Melegítő büfépult tolóajtóval 3xGN 1/1 medencével(higienikus üvegezet/ rozsdamentes acél fedél, tálcacsúsztató ráccsal, vízfeltöltő és leeresztő csappal.) |  | Vízfűrdős melegentartó pult 3 x GN 1/1 méretben, 3 oldalon zárt 4 . Oldal 2 db tolóajtóval + tálcatartó + 1 szintes átadópolc leheletvédő üveggel, Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Ételek melegentartásához, 65 - 80 ˚C hőmérsékleten. Digitális termosztáttal, cm mély | F-VMA 3 / TCS 12 / F-APÜ 121 | 1200x700x850 | 2.25 |  | 2.25 |  | 0 | 2 | 0
K2 | Semleges elem |  | Semleges elem Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. | F-MA 0304 | 300x400x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
K3 | Kézmosó térddel nyitható + kiöntő dézsa |  | Kézmosó kiöntő Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél, | IPA 39 | 500x600x870 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
K4 | Zárt munkaasztal hátsó peremmel, alsó-középső polccal, tolóajtóval |  | Tolóajtós munkaasztal hátsó felhajtással és köztes polccal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok, az alsó polcok és a felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elől a duplalemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. | F-TMA F 1260 | 1200x600x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
K5 | Zárt faliszekrény tolóajtóval |  | Tolóajtós faliszekrény köztes polccal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek. | F-FT 123 | 1200x400x600 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
K6 | Tűzhely nyitott, alsó résszel 6 égős |  | 6 égős gáztűzhely nyitott alsó résszel és alsó polccal teljes egészében rozsdamentes gázégők tejesítményei: 3,5 + 2x5 + 2x7 + 2x9 + 9 KW, gyújtólánggal és biztonsági termosztáttal, 3 fokozatú teljesítmény szabályozás | "Stalgast" S999621 | 1300x900x850 |  |  | 0 | 36.5 | 0 | 1 | 0
K7 | Kombi gőzpároló sütő 10xGN1/1+ zuhany, hőmérő szonda. |  | Elektromos kömbi sütő 10 x GN 1/1 Intelligens gasztronómiai sütő Az alkalmazott MIND.Maps® vizuális technológia segítségével megrajzolhatja a saját főzési/sütési programmját! A MIND.Maps®-szel megőrizheti az összes főzési folyamatot, átalakíthatja Hőlégkeveréses főzési mód 30C°-260C°-ig. Párásított főzési mód 35C°-260C°-ig. Hőlégkeverés atutomatikus irányváltással, DRY.Maxi és STEAM.Maxi szabályozza a sütőn belüli páratartalmat, Rotor.KLEAN automata tisztító rendszer és a Det&RINSE mosószer Delta T főzés maghőmérő , MULTI.Point maghőmérő (1 ponton mér), SOUS-VIDE maghőmérő PROGRAMOK: tárolhat 256 felhasználói programot, lehetőség van megjelölni egy nevet és egy képet. AIR.Maxi technológia: 4 programozható, váltakozó irányú légsebesség, + 4 félig statikus főző mód, STEAM.Maxi technológia: párásítás 35C – 130C STEAM.Maxi technológia: nedves és száraz levegő kombinációja 35C – 260C Hőszigetelés: 2 rétegű üveg van az ajtóban Tálcatávolság: 67 mm | "Unox" XEVC 1011-E1 R | 750x773x1010 |  | 14 | 14 |  | 0 | 1 | 0
K8 | Sütő állvány |  | Géptartó állvány tálcatartó sínekkel Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. Készülhet alsó polccal vagy polc nélkül, GN edénytartó sínekkel - vagy sínek nélkül. Mérete géptípushoz igazítva, a lábak 40x40x1,5 zártszelvénybõl állítási lehetõséggel készülnek. | GA SP 1065 | 800x750x600 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
K9 | Zárt munkaasztal hátsó peremmel, alsó-középső polccal, tolóajtóval |  | Tolóajtós munkaasztal hátsó felhajtással és köztes polccal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok, az alsó polcok és a felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elől a duplalemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. | F-TMA F 1260 | 1200x600x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
K10 | Hűtőszekrény 600l (alsó agregát) |  | Hűtőszekrény 600 l-es statikus hűtés segédventillátorral, digitális termosztáttal, kulcsra zárható ajtó, rozsdamentes acél külső, műanyag belső | "Forcar" S880602 | 775x695x1900 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
K11 | RM pedálos húlladéktároló |  | Lábpedálos hulladéktároló 75 l-es Lábpedállal nyitható fedél, 2 db önbeálló kerékkel és támasztó lábbal, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fülére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél | IPA 05 | 450x630 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
K12 | Munkaasztal alsó polccal |  | Munkaasztal alsópolccal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és az alsó polcok 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. | F-MA FP 1670 | 1600x700x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
K13 | RM stoki |  | "Stoki" Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. | F-MA 0440 | 400x400x500 |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
Fehér mosogató
Feh1 | Munkaasztal hátsó peremmel, láb -összeköt.,hulladékgyűjtő nyílással (középen) |  | Munka asztal hátsó felhajtással és hulladék ledobó nyílással - átmérő 180 mm gumigyűrűvel - Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és a felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. | F-MA F 2060 | 2000x600x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Feh2 | RM görgős hulladékgyűjtő tetővel |  | Lábpedálos hulladéktároló 75 l-es Lábpedállal nyitható fedél, 2 db önbeálló kerékkel és támasztó lábbal, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fülére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél | IPA 05 | 450x630 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Feh3 | Bevezetőasztal mosogatógéphez, 2 medence + leverető előmosó zuhany (bal oldalon) |  | Bevezető asztal 2 db medencével - bal oldalon - medence méret: 50x40x25 cm, Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült. A bevezető asztalokban mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készül. Fali mini zuhany 2 gombos csapteleppel Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő, | BA 1270 / RUB00958590 | 1200x700x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Feh4 | Átfutó rendszerű mosogatógép(500x500 kos.) |  | Átfutó rendszerű mosogató gép teljes egészében roszdamentes kivitelben, mosogató karok rozsdamentes acélból,mosogató medence préselt, kosárméret: 50x50 cm , max nyílási magasság. 405 mm, mosogatási ciklus: 180 ms, vízfogyasztás: cc 3 l / ciklus, elekrtomechanikus vezérlés, beépített mososzer és önlítószer adagolóval, tartozékok: 2x tányértartó kosár + univerzális kosár + evőeszköz kosár | "Stalgast" S803020 | 690x794x1500 |  | 6.8 | 6.8 |  | 0 | 1 | 0
|  |  | Evőeszköz kosár | S815100 | 420x210x150 |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  |  | Univerzális kosár | S810100 | 500x500x87 |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  |  | Tányér és talcamososgató kosár | S810300 | 500x500x87 |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
Feh5 | Kifutó munkaasztal mos.gép.(jobb oldalon) |  | Kivezető asztal - jobb oldalon - Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készül. | KA 1670 | 1600x700x800 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Feh6 | Zárt állvány tolóajtóval |  | Tolóajtós tároló szekrény Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és alsó polcok 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elől a duplalemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek. | F-TLSZ 1260-1800 | 120x600x1800 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Feh7 | Kosártartó ferde polc |  | Kosártartó ferde falipolc Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, döntötten elhelyezett polcba 2, illetve 3 oszlop 50 x 50 cm - es mosogatókosarat lehet elhelyezni. | F-KFP 110 | 1100x530x20 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Feh8 | Kézmosó térddel nyitható |  | Falikézmosó "térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2"", anyaga: rozsdamentes acél | S 102 | 380x300 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Fekete mosogató
Fek1 | Kézmosó térddel nyitható |  | Falikézmosó "térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2"", anyaga: rozsdamentes acél | S 102 | 380x300 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Fek2 | Nyitott állvány 4 szintes |  | Tároló állvány 4 db sima polccal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1 mm lemezből készült polclapok rezgésmentesek, rozsdamentes merevítőbordákkal erősítettek. A polcok 50 mm vastagok. Az alsó polc a padlószinttől 150 mm. A polcok közti távolság 480 mm. A lábak 30 x 30 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. | F-TS 125 | 1200x500x1800 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Fek3 | 2 medencés mosogató, hátsó peremmel, csepegtetővel |  | 2 medencés mosogató csepptálcácal medence méret: 50x50x30 cm Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve . A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rozsdamentes kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső. | M2 1770 | 1700x700x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Fek4 | Munkaasztal hátsó peremmel, alsó polccal |  | Munkaasztal alsópolccal és hátsó felhajtással Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és az alsó polcok 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek |  | 800x700x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Szállító edény mosogató
Sz1 | Munkaasztal alsó polccal, hátsó peremmel |  | Munkaasztal alsópolccal és hátsó felhajtással Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és az alsó polcok 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek |  | 1000x900x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Sz2 | 2 medencés mosogató, hátsó peremmel |  | 2 medencés mosogató medence méret: 70x70x30 cm Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve . A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rozsdamentes kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső. | M2 1680 | 1600x800x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Sz3 | Csepegtető asztal(összekötve a mosogatóval) hátsó peremmel, alsó polccal(jobb oldalon) |  | Csepegtető asztal fedlap besúlyesztéssel középen kifolyó csonkkal Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. |  | 1000x900x850 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Sz4 | Kézmosó térddel nyitható |  | Falikézmosó "térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2"", anyaga: rozsdamentes acél | S 102 | 380x300 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Előtér
El1 | Tisztítószeres szekrény - polcos |  | Takarítószer tároló szekrény szárnyas ajtóval Felületkezelt szénacél kivitel, osztott részben polcozott belső tér takarítószerek, takarítóeszközök és felmosó vödör tárolására kialakítva | Clean 1800/600 | 1200x500x1800 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Öltöző
Ö1 | Öltözőszekrény - osztott |  | Hosszúajtós öltözőszekrény 2 / 4 ajtós Alapfelszereltség: Biztonsági zár (két kulccsal); polc/kalaptartó; ruhaakasztó rúd; 2 db ruhaakasztó kampó; 1 db törülközőtartó; 1 db esernyőtartó; 120 mm-es láb; szellőzés az ajtón lévő kopoltyúkkal; névtáblatartó. Anyaga: I. osztályú acéllemez Alapszín: RAL 7035 / világosszürke Festés: elektrosztatikus szinterezés/porszórás | Project 4 | 1800x1200x500 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Étterem
E1 | Állítható tálca és evőeszköz kocsi 4xGN1/4 |  | Evőeszköz tartó kocsi eszköztató rész mérete:520x300 mm polc mérete: 570x400 mm Alul rozsdamentes tálaló polc, felül kivehető műanyag evőeszköztartók, 4 kerékkel, ebből 2 fékezhető, gyorsan összeszerelhető, könnyen mozgatható | S 407 | 630x400x980 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
E2 | Hárompolcos szállítókocsi |  | 3 szintes szállító kocsi Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacítás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél, | S 402 | 860x540x940 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Beüzemelési költség | [7 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0
[8 empty] | 23.05 | 36.5 | Nettó összesen |  | 0
[10 empty] | Áfa |  | 0
[10 empty] | Bruttó összesen |  | 0